2021年8月东湖应急管理办“双随机”检查记录表

| 序 号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查 事项 | 检查 时间 | 检查 结果 | 整改 情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 窗体顶端 深圳市深龙鑫物业管理有限公司宝龙苑管理处 | 深圳市罗湖区东湖街道太安133号1栋1层物业管理处 | 1.灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点，且影响安全疏散；2.仓库货物堆放“五距”不符合要求。 | 2021.8.18 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 甘胜通、袁棂 |
|  | 深圳市石油液化气有限公司新平服务点 | 深圳市罗湖区新平大道新平村136号101 | 1.灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点，且影响安全疏散；2.仓库货物堆放“五距”不符合要求。 | 2021.8.18 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 杨儒春、袁棂 |
|  | 深圳市荣斌拆除工程有限公司 | 深圳市罗湖区水围村太白路1053号 | 1.灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点，且影响安全疏散；2.仓库货物堆放“五距”不符合要求。 | 2021.8.18 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 杨儒春、袁棂 |
|  | 深圳市罗湖区天俊教育培训中心公司（罗湖） | 深圳市罗湖区东湖街道东乐社区布心路1023号东乐花园乐群楼乐怡楼裙楼三层301、301A、302、302A号房 | 1.灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点，且影响安全疏散；2.仓库货物堆放“五距”不符合要求。 | 2021.8.18 | 1.仓库货物堆放“五距”不符合要求。 | 8.27已整改 | 甘胜通、杨儒春 |
|  | 奥达行礼品（香港）有限公司 | 深圳市罗湖区梧桐山赤水洞18号2栋2楼 | 1.灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点，且影响安全疏散；2.仓库货物堆放“五距”不符合要求。 | 2021.8.26 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 甘胜通、温伟锋 |
|  | 深圳市百仕盈时装有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道翠湖社区太白路1088号布心广场3号(G栋)G01-G02 | 1.灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点，且影响安全疏散；2.仓库货物堆放“五距”不符合要求。 | 2021.8.27 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 甘胜通、林伟 |