深圳市绿色专篇（民用建筑设计阶段）

- 基本情况

- 1.建筑类型：£居住建筑    公共建筑    综合性建筑

- 2. 绿色建筑建设目标：基本级  一星级  二星级  三星级

3. 装配式建筑评分：

4. 建筑现状：新建建筑   改建建筑  扩建建筑

- 设计依据

| 1. 《深圳经济特区绿色建筑条例》 | 21.《民用建筑隔声设计规范》GB50118 |
| --- | --- |
| 2.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021 3.《深圳市居住建筑节能设计规范》SJG 45-2018 | 22.《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》GB/T18920 |
| 4.《深圳市公共建筑节能设计规范》（SJG 44—2018） | 23.《室外排水设计规范》GB50014-2021 |
| 5.《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016 | 24.《室外给水设计规范》GB50013-2018 |
| 6.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T 151-2008 | 25.《建筑给水排水设计规范》GB50015 |
| 7.《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 | 26.《智能建筑设计标准》GB/T50314 |
| 8.《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016 | 27.《民用建筑电气设计规范》JGJ16 |
| 9.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7106-2019 | 28.《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163 |
| 10.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 | 29.《城市居住区热环境设计标准》JGJ286 |
| 11.《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 GB 19762-2007 | 30.《建筑抗震设计规范》GB50011 |
| 12.《通风机能效限定值及能效等级》 GB 19761-2020 | 31.《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232 |
| 13.《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019 | 32.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231 |
| 14.《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 | 33.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1 |
| 15.《建筑采光设计标准》GB 50033-2013 | 34.《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T458 |
| 16.《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 | 35.《装配式混凝土建筑结构技术规程》DBJ15 |
| 17.《电力变压器能效限定值及能效等级》 GB 20052-2020 | 36.《装配式混凝土建筑深化设计技术规程》DBJ/T15 |
| 18.《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 | 37. 《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》 |
| 19.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | 38.国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件及相关标准 |
| 20.《声环境质量标准》GB3096 | 39. ___________________（根据项目情况自行补充） |

- 建筑节能施工图设计说明（居住建筑）

（一）节能计算软件及版本

清华斯维尔建筑节能计算分析软件                                  版本：

PKPM建筑节能计算分析软件PBECA                                 版本：

天正建筑节能计算分析软件TBEC(广东版)                            版本：

其他：

（二）节能评定结果

1.节能合规性判定

表1 节能设计评定结果表

| 符合规定性指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通过权衡判断，满足节能设计要求 | 评价指标 | 参照建筑 | 设计建筑 |
|  | 空调采暖年耗电指数 |  |  |

备注：应另行提交包含详细计算结果的节能计算书。

2.建筑碳排放计算结果

表2 建筑碳排放评定结果表

|  | 参照建筑（2016） | 设计建筑 | 降低强度 | 降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳排放强度 kgCO2/（㎡·a） |  |  |  |  |

备注：应另行提交包含详细计算结果的建筑碳排放计算书。

（三）建筑节能热工设计

1.外墙热工性能：

外墙外表面平均太阳辐射吸收系数：ρ≤

外墙平均传热系数K:    W/（㎡·K） 平均热惰性指标D：

表3 外墙热工性能表

| 部位 |  | 主要构件材料名称 |  | 厚度 (mm) | 干密度ρ (kg/m3) | 设计选用导热系数λ(W/m·K) | 蓄热系数S(W/㎡·K) | 导热蓄热修正系数 | 热阻R (㎡·K/W) | 传热系数K (W/㎡·K) | 热惰性指标D | 使用位置 (朝向、部位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙 | 由外到内 | 类型 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热桥 | 由外到内 | 梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砼墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）外墙的平均传热系数为包括结构性热桥在内的平均值Km

2.外窗（包括透明幕墙）、玻璃门及天窗

外窗可开启面积：    ；最不利房间位置、名称    ；其外窗（包括阳台门）的可开启面积A     ；该房间地面面积B     ；该房间外窗总面积C     ；A/B=    ；A/C=    ；C/B=    ；该房间外窗玻璃的可见光透射比       外门窗面积统计及遮阳系数的计算详节能计算书。

表4 门窗包括(透明幕墙)材料热工性能

| 类型 | 窗框型材类型 | 玻璃名称、规格(厚度、颜色) | 玻璃可见 光透射比 | 玻璃遮蔽 系数Se | 窗遮阳系数SC | 窗传热系数(W/㎡·K) | 安装 朝向 | 安装 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 透明外门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5 外窗(包括阳台门)、透明幕墙气密性能

| 层数 | 要求 |
| --- | --- |
| 1~9层 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》(GB 7106-2019)规定的 级 |
| 10层及以上 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》(GB 7106-2019)规定的 级 |

表6 窗墙面积比/窗地面积比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 窗墙面积比 | 平均窗墙面积比CMW | 平均窗地面积比CMF |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表7 天窗热工性能

| 窗框及玻璃 名称、规格 | 玻璃遮蔽系数Se | 窗遮阳系数SC | 窗传热系数K （W/㎡·K） | 面积(㎡) | 占屋顶总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.屋面热工性能

屋面外表面平均太阳辐射吸收系数：ρ≤            ；

屋面平均传热系数K：     W/㎡▪K；平均热惰性指标D：

屋面保温层的设计厚度：        mm；节能计算厚度：         mm

表8 屋面热工性能表

| 屋面类型 | 主要构造材料名称 | 厚度 (mm) | 干密度ρ (kg/m3) | 设计选用导热系数λ (W/m·K) | 蓄热系数S(W/㎡·K) | 导热蓄热修正系数 | 热阻R (㎡·K/W) | 传热系数K(W/㎡·K) | 热惰性指标D | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）倒置式屋面保温层的设计厚度应按计算厚度增加25%取值。

4.屋面、东西外墙隔热验算

| 类型 | 构造 | 最高温度（℃） | 限值（℃） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 |  |  |  |  |
| 屋顶 |  |  |  |  |

5.外遮阳

是否设置外遮阳；是、否 外遮阳设置形式：

6.电梯节能运行

电梯采用的节能措施：

自动扶梯采用的节能措施：

（四）采暖、通风和空调节能设计

1.采用集中式空调方式或户式（单元式）空调或者多联机空调时，空调设计必须进行逐项逐时的负荷计算。空调设计逐时负荷最大值（计算值）为          kW。

2.采暖、通风空调设计中冷热源设备的选择和末端设备的选用应符合节能标准要求。

表9  空调设备及系统性能参数表

| 空调设备类别 | 设备具体类型 | 台数 | 设计制冷（热）量kW | 能效比（性能系数）或APF、SEER |  | IPLV或IPLV(C) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 |
| 分体式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 多联机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中供冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中供热 |  |  |  |  |  |  |  |

3.采用集中式空调（采暖）方式的居住建筑分室（户）温度控制方式：

分户冷（热）计量方式：

4.采用集中供冷方式的建筑，其冷量计量方式：

采用集中供热方式的建筑，其热量计量方式：

5.采暖、通风空调设计中自控技术或其他节能措施的应有情况：

6.风机效率：                                 循环水泵效率：

（五）电气节能

1.全装修居住建筑照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。

表10  居住建筑照明设计

|  | 房间或场所 | 高效照明光源类型 | 高效灯具类型、效率 | 照明控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑公共部分 |  |  |  | - 自熄开关：□有□无 - 走廊、楼梯间、门厅及地下停车场等场所照明系统的节能控制措施＿＿＿＿ - 其他节能控制措施 |

表11  房间照度及照明功率密度参数表

|  | 房间或场所 | 照度（lux） |  | 照明功率密度（W/㎡） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 设计值 | 限值 | 设计值 |
| 居住建筑公共部分及主要功能空间 |  |  |  |  |  |

2.变压器和照明产品

电力变压器的能效水平能效等级

照明产品的能效水平能效等级

3.建筑景观照明

建筑景观照明控制模式

（六）给水排水与燃气节能

1.空气源热泵热水机组

空气源热泵热水机组性能参数 ：

- 户式电热水器

户式电热水器能效指标 ：

- 给水泵

给水泵能效等级：

- 家用燃气灶具

3.家用燃气灶具能效限定值：

（七）太阳能应用

太阳能应用类型及安装容量：（太阳能光热、光电等应用应满足《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》的要求）

（八）节能措施及材料送检要求

1.建筑节能工程进场材料应严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411-2019）的要求进行抽样送检复验，其性能指标应符合设计要求，并应在施工前由监理人员督促施工单位抽样送检合格并签字；

2.节能工程必须按照《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411-2019）的要求进行分部工程验收，并送市墙体材料革新与建筑节能管理办公室备案；

3.主要送检材料与要求

（1）外墙热工性能表3中的填充墙主材的导热系数，保温材料导热系数、密度、抗压强度须进行抽样送检，各项参数应符合该产品对应的产品标准规定的数值。

（2）外墙及屋面外饰面达到浅色外饰面要求时，须进行抽样送检，检测太阳辐射吸收系数；

（3）门窗及天窗中各类玻璃的遮阳系数和可见光透过率须进行抽样送检，其中遮阳系数不应大于设计计算值，可见光透过率不应小于设计计算值，中空玻璃的露点须进行抽样送检；

（4）屋面构造做法表8中的隔热材料的导热系数、密度、抗压强度须抽样送检，各参数应符合该产品标准规定的相关数值。

- 建筑节能施工图设计说明（公共建筑）

（一）节能计算软件及版本

清华斯维尔建筑节能计算分析软件                                  版本：

PKPM建筑节能计算分析软件PBECA                                   版本：

天正建筑节能计算分析软件TBEC(广东版)                            版本：

其他：

（二）节能评定结果

1.节能合规性判定

表1 节能设计评定结果表

| □符合规定性指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □通过权衡判断，满足节能设计要求 | 评价指标 | 参照建筑 | 设计建筑 |
|  | 空调采暖年耗电指数 |  |  |

2.建筑碳排放计算结果

表2 建筑碳排放评定结果表

|  | 参照建筑（2016） | 设计建筑 | 降低强度 | 降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳排放强度 kgCO2/（㎡·a） |  |  |  |  |

（三）建筑节能热工设计

1.外墙及外挑楼板热工性能：

外墙外表面平均太阳辐射吸收系数：ρ≤

外墙平均传热系数K：    W/(㎡·K) 平均热惰性指标D：

表3 外墙热工性能表

| 部位 |  | 主要构件材料名称 |  | 厚度 (mm) | 干密度ρ (kg/m3) | 设计选用导热系数λ(W/m·K) | 蓄热系数S(W/㎡·K) | 导热蓄热修正系数 | 热阻R (㎡·K/W) | 传热系数K (W/㎡·K) | 热惰性指标D | 使用位置 (朝向、部位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙 | 由外到内 | 类型 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热桥 | 由外到内 | 梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砼墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）外墙的平均传热系数为包括结构性热桥在内的平均值Km

表4 外挑楼板热工性能

| 主要构造材料 （由外到内） | 厚度（mm） | 导热系数λ （W/m·K） | 蓄热系数S （W/㎡·K） | 传热系数K （W/㎡·K） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.外窗（包括透明幕墙）、玻璃门及天窗

外窗有效通风换气面积：最不利房间位置、名称    ；其外窗（包括阳台门）的有效通风换气面积A     ；该房间外墙面积B     ；该房间外窗总面积C     ；A/B=    （甲类公共建筑）； A/C=    （乙类公共建筑）。

表5 门窗包括(透明幕墙)材料热工性能

| 类型 | 窗框型材类型 | 玻璃名称、规格(厚度、颜色) | 玻璃可见光透射比 | 玻璃遮蔽系数 | 玻璃太阳得热系数SHGC | 窗太阳得热系数SHGC | 窗传热系数(W/㎡·K) | 安装 朝向 | 安装 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 透明外门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 外窗（包括阳台门）、透明幕墙气密性能

| 层数 | 要求 |
| --- | --- |
| 1~9层 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》(GB 7106-2019)规定的 级。 |
| 10层及以上 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》(GB 7106-2019)规定的 级。 |
| 透明幕墙的气密性不低于《建筑幕墙》GB/T 21086-2007规定的 级 |  |

表7 窗墙面积比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 窗墙面积比 |
| --- | --- | --- |

表8 天窗热工性能

| 窗框及玻璃名称、规格 | 玻璃遮蔽系数Se | 玻璃太阳得热系数SHGC | 窗太阳得热系数SHGC | 窗传热系数K（W/㎡·K） | 面积(㎡) | 占屋顶总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.屋面热工性能

屋面外表面平均太阳辐射吸收系数：ρ≤     ；

屋面平均传热系数K：     W/㎡·K；平均热惰性指标D：       ；

屋面保温层的设计厚度：        mm；节能计算厚度：         mm

表9 屋面热工性能表

| 屋面类型 | 主要构造材料名称 | 厚度 (mm) | 干密度ρ (kg/m3) | 设计选用导热系数λ (W/m·K) | 蓄热系数S(W/㎡·K) | 导热蓄热修正系数 | 热阻R (㎡·K/W) | 传热系数K(W/㎡·K) | 热惰性指标D | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）倒置式屋面保温层的设计厚度应按计算厚度增加25%取值。

4.屋面、东西外墙隔热验算

| 类型 | 构造 | 最高温度（℃） | 限值（℃） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 |  |  |  |  |
| 屋顶 |  |  |  |  |

5.外遮阳

是否设置外遮阳；是、否；外遮阳设置形式：

6.电梯节能运行功能

电梯采用的节能措施：

自动扶梯采用的节能措施：

（四）采暖、通风和空调节能设计

1.采用集中式空调方式或户式（单元式）空调或者多联机空调时，空调设计必须进行逐项逐时的负荷计算。空调设计逐时负荷最大值（计算值）为    kW。

2.采暖、通风空调设计中冷热源设备的选择和末端设备的选用应符合节能标准要求。

表10 空调设备及系统性能参数表

| 空调设备类别 | 设备具体类型 | 台数 | 设计制冷（热）量kW | 能效比（性能系数） |  | IPLV或IPLV(C) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 |
| □分体式 |  |  |  |  |  |  |  |
| □单元式 |  |  |  |  |  |  |  |
| □多联机 |  |  |  |  |  |  |  |
| □集中式 |  |  |  |  |  |  |  |
| □集中供冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| □集中供热 |  |  |  |  |  |  |  |

3.采用集中供冷方式的建筑，其冷量计量方式：

采用集中供热方式的建筑，其热量计量方式：

4.有集中热水需求的公共建筑，采用的空调废热回收方式：

5.采暖、通风空调设计中自控技术或其他节能措施的应有情况：

6.风道系统单位风量耗功率：                 空调冷热水系统耗电输冷比：

7.风机效率：                                 循环水泵效率 ：

8.新风量调节措施：

（五）电气节能

1.公共建筑公共部位应当按照、使用节能灯具和电气控制装置。

表11 公共建筑照明设计

|  | 房间或场所 | 照明光源类型 | 照明灯具类型、效率 | 镇流器 类型 | 照度（lux） | 照明功率密度（W/㎡） | 照明控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共建筑 |  |  |  |  |  |  |  |

2.变压器和照明产品

电力变压器的能效等级

照明产品的能效等级

3.建筑景观照明

建筑景观照明控制模式

（六）分项计量要求

表12 公共建筑用电分项计量设计

|  | 暖通空调系统 | 照明插座系统 | 电梯 | 动力系统 | 其他（） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量措施 | 有 无 | 有 无 | 有 无 | 有 无 | 有 无 |  |
| 计量点 | 集中 末端分区 分层 其他 | 集中 末端分区 分层 其他 | 集中 末端□分区 分层 其他 | □集中 末端□分区 分层 其他 | 集中 末端分区 分层 其他 |  |

（七）给排水节能

1.非传统水源的利用

非传统水源的类型及应用方式：（如雨水、中水等）

2.给水泵

给水泵能效等级：

3.景观灌溉

景观节水灌溉措施：

（八）太阳能应用

太阳能应用类型及安装容量：（太阳能光热、光电等应用应满足《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》的要求）

（九）节能措施及材料送检要求

1.建筑节能工程进场材料应严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411-2019）的要求进行抽样送检复验，其性能指标应符合设计要求，并应在施工前由监理人员督促施工单位抽样送检合格并签字；

2.节能工程必须按照《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411-2019）的要求进行分部工程验收，并送市墙体材料革新与建筑节能管理办公室备案；

3.主要送检材料与要求

（1）外墙热工性能表3中的填充墙主材的导热系数，保温材料导热系数、密度、抗压强度须进行抽样送检，各项参数应符合该产品对应的产品标准规定的数值。

（2）外墙及屋面外饰面达到浅色外饰面要求时，须进行抽样送检，检测太阳辐射吸收系数；

（3）门窗及天窗中各类玻璃的遮阳系数和可见光透过率须进行抽样送检，其中遮阳系数不应大于设计计算值，可见光透过率不应小于设计计算值，中空玻璃的露点须进行抽样送检；

（4）屋面构造做法表9中的隔热材料的导热系数、密度、抗压强度须抽样送检，各参数应符合该产品标准规定的相关数值。

- 绿色建筑施工图设计说明

- （一）绿色建筑设计自评表

依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019在安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居、提高创新等方面的技术要求，针对项目设计阶段资料进行评估，并在此专篇中明确施工及运营内容要求，本项目的规划设计阶段控制项全部达标，总得分     分，达到设计预评价   星级的标准。得分项达标情况见下表：

| 项 目 自 评 表 | 评价指标 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制项 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |
|  | 评分项总分 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100 | 100 |
|  | 评分项最低得分要求 | 30 | 30 | 21 | 60 | 30 | / |
|  | 评分项得分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总得分 |  |  |  |  |  |  |

- （二）___星级绿色建筑及深圳经济特区绿色建筑条例对应技术要求

建筑专业

1.围护结构热工性能的提高比例为______；或建筑供暖空调负荷降低比例为______。

技术措施说明：（说明围护结构热工性能指标及建筑供暖空调负荷计算指标）

证明材料：£节能计算书；£建筑供暖空调负荷计算书 £设计图纸（图纸名称、图号）

2.住宅建筑室外与卧室之间的空气声隔声性能为______；分户墙两侧卧室之间的空气声隔声性能为______；分户楼板两侧卧室之间的空气声隔声性能为______；卧室楼板的撞击声隔声性能为______。

技术措施说明：（说明住宅建筑室外与卧室之间的具体构造以及达到的空气声隔声性能；说明分户墙（楼板）两侧卧室之间具体构造以及达到的空气声隔声性能；说明卧室楼板的具体构造以及达到的撞击声隔声性能）

证明材料：□围护结构隔声量计算书； £设计图纸（图纸名称、图号）

3.外窗气密性能为______级。

技术措施说明：（说明外窗的气密性能）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

4.装修区域，公共建筑______，居住建筑______。

技术措施说明：（说明项目的装修情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

5.室内主要空气污染物浓度降低比例为______（最不利房间）。

| 房间类型 （最不利房间） | 氨 (mg/m3) | 甲醛 (mg/m3) | 苯 (mg/m3) | TVOC (mg/m3) | 氡 (Bq/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 ≤0.20 | 标准值 ≤0.10 | 标准值 ≤0.11 | 标准值 ≤0.60 | 标准值 ≤400 |

技术措施说明：（说明室内空气污染物浓度的分析结果）

证明材料：□室内空气质量预评估分析报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

6.公共建筑能耗指标为___ kwh/㎡•a。

技术措施说明：（说明建筑能耗计算结果）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）□能耗模拟计算书

给排水专业

7.节水器具用水效率等级为___级。

技术措施说明：（说明卫生器具的具体参数）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

8.宿舍和公共建筑的平均日生活用水量为___m3/㎡•a。

技术措施说明：（说明卫生器具的具体参数）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）□平均日生活用水量计算书

- （三）绿色建筑设计技术措施

- 安全耐久

- 必须说明内容（控制项）

规划专业

4.1.1场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。

技术措施说明：（应说明对场地内部潜在危险源的检测评估结果及避让措施；应说明对场地内部潜在危险源的检测评估结果及避让措施）

证明材料：□环评报告或建设项目环境影响登记表； □土壤氡浓度检测报告；□岩土工程勘察报告；□场地地形图

建筑专业

4.1.3外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

技术措施说明：（对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行说明）

证明材料： □设计图纸（图纸名称、图号）；

4.1.5建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（对外窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行说明）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

技术措施说明：（对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行说明）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

技术措施说明：（对走廊、疏散通道等空间的通畅性进行说明）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。

技术措施说明：（对安全方式的警示和引导标识系统进行说明）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

结构专业

4.1.2建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

技术措施说明：（说明建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的做法）

证明材料：□结构计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

4.1.4建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

技术措施说明：（对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行说明）

证明材料：□关键连接构件计算书 □设计图纸（图纸名称、图号）

- 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.2.9 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 18 | 10 | 10 | 9 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑专业

- 4.2.2采取保障人员安全的防护措施。

- 技术措施说明：（说明采取何种措施提高安全防护水平）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

- 4.2.3采用具有安全防护功能的产品或配件。

技术措施说明：（对安全防护功能的产品或配件进行说明）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

- 4.2.6采取提升建筑适变性的措施。

技术措施说明：（说明采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

- 4.2.7-1采取提升建筑部品部件耐久性的措施。

技术措施说明：（说明所采取的门窗、遮阳产品的耐久性）。

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

- 4.2.9合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。

技术措施说明：（说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况）。

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

结构专业

- 4.2.1采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。

技术措施说明：（如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明）。

证明材料：□结构计算文件； □设计图纸（图纸名称、图号）

- 4.2.8提高建筑结构材料的耐久性。

技术措施说明：（说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容）。

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）□高耐久混凝土检测与试验报告

给排水专业

- 4.2.7-2采取提升建筑部品部件耐久性的措施。

技术措施说明：（说明所采取的给水系统的管材管件以及水嘴、阀门的耐久性要求）。

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

电气专业

- 4.2.5采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。

技术措施说明：（说明人车分流措施、步行和自行车交通系统照明设置情况）。

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

- 4.2.7-3采取提升建筑部品部件耐久性的措施。

技术措施说明：（说明所采用的电线电缆的耐久性要求）。

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

景观专业

- 4.2.4室内外地面或路面设置防滑措施。

技术措施说明：（说明室内外防滑措施的设置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

- 健康舒适

- 必须说明内容（控制项）

建筑专业

5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

技术措施说明：（说明室内空气质量的达标情况；说明室内禁烟标识的设置情况）

证明材料：□室内空气质量预评估分析报告； □设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

5.1.4主要功能房间室内噪声级和隔声性能。

技术措施说明：（应说明主要功能房间室内噪声的控制策略，以及达到的指标；说明主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的构造，及达到的隔声性能）

证明材料：□环评报告； □室内背景噪声计算书； □围护结构隔声量计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

技术措施说明：（夏热冬暖地区第1、2款直接达标；说明屋顶和外墙隔热的设计情况）

证明材料：□节能计算书； □隔热验算计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

给排水专业

5.1.3给水排水系统的设置应符合相关标准要求。

技术措施说明：（对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行说明；非传统水源管道和设备永久性标识的设置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

暖通专业

5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

技术措施说明：（说明避免空气和污染物串通的措施；说明防止厨房、卫生间排气倒灌的措施）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

5.1.6应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

技术措施说明：（对于采用集中供暖空调系统的建筑，须说明温度、湿度、新风量等设计参数；对于非集中供暖空调系统的建筑，应说明保障室内热环境的措施或预留条件）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

技术措施说明：（对于采用集中供暖空调系统的建筑，应说明独立热环境调节装置的设置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

5.1.9地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

技术措施说明：（说明地下车库一氧化碳监控系统的功能以及控制策略）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

电气专业

5.1.5建筑照明数量和质量，照明产品光生物安全性，LED照明产品频闪比。

技术措施说明：（应说明包括照度、眩光值、一般显示指数等室内照明的数量和质量；说明对照明产品光生物安全性的要求；说明LED照明产品的频闪比要求）

证明材料：□照明计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

- 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.2.9 | 5.2.10 | 5.2.11 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑专业

5.2.1控制室内主要空气污染物的浓度。

技术措施说明：（说明室内污染物浓度预评估的分析结果）

证明材料：□污染物浓度预评估分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

5.2.2选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。

技术措施说明：（说明装饰装修材料有害物质达标情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

5.2.6采取措施优化主要功能房间的室内声环境。

技术措施说明：（说明建筑室内外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施）

证明材料：□室内背景噪声计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.7主要功能房间的隔声性能良好。

技术措施说明：（说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果）

证明材料：□围护结构隔声量计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.8充分利用天然光。

技术措施说明：（说明改善室内防眩光采用的措施；说明采光达标的情况）

证明材料：□动态采光计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.10优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。

技术措施说明：（居住建筑说明主要房间通风开口面积与房间地板面积的比例，公共建筑说明过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数）

证明材料：□建筑外窗可开启比例计算书； □公共建筑室内自然通风模拟分析报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.11设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。

技术措施说明：（说明所采用的可控遮阳调节措施及应用位置）

证明材料：□可调节遮阳设施的面积比例计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

给排水专业

5.2.3直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（对项目用水符合国家有关标准要求的情况进行说明）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

5.2.4生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。

技术措施说明：（对保证储水不变质的措施进行说明）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.5所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。

技术措施说明：（对永久性标识的设置情况进行说明）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

暖通专业

5.2.9具有良好的室内热湿环境。

技术措施说明：（对室内热湿环境及热舒适性保持时间进行说明）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

- 生活便利

- 必须说明内容（控制项）

规划专业

6.1.2场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

技术措施说明：（对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行说明，其距离数值宜采用约数）

证明材料：□场地周边公共交通设施布局示意图； □设计图纸（图纸名称、图号）

建筑专业

6.1.3-1停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

技术措施说明：（说明电动汽车、无障碍停车位的设置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。

技术措施说明：（说明自行车停车场所设计情况、停车管理等）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

电气专业

6.1.3-2停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

技术措施说明：（说明电动汽车充电设施的设置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

技术措施说明：（说明自动监控系统设置情况和管理功能，内容参见《绿色建筑评价标准技术细则》2019条文扩展说明。）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

6.1.6建筑应设置信息网络系统。

技术措施说明：（说明信息网络系统的设置情况和管理功能）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

景观专业

6.1.1建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

技术措施说明：（说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）；  □二次设计达标承诺函

- 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.2.8 | 6.2.9 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 70 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规划专业

6.2.1场地与公共交通站点联系便捷。

技术措施说明：（对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行说明）

证明材料：□场地周边公共交通设施布局示意图； □设计图纸（图纸名称、图号）

6.2.3提供便利的公共服务。

技术措施说明：（说明项目各项公共服务的设置情况）

证明材料：□公共服务设施布局图及位置标识图； □设计图纸（图纸名称、图号）

6.2.4城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。

技术措施说明：（说明项目场地周边的城市公共开敞空间；说明与中型多功能运动场地的步行距离，其距离数值宜采用约数）

证明材料：□场地周边公共设施布局图或规划图； □设计图纸（图纸名称、图号）

建筑专业

6.2.2-1建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。

技术措施说明：（说明建筑室内公共区域满足全龄化设计情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

6.2.5合理设置健身场地和空间。

技术措施说明：（说明健身场地、健身空间的设置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

电气专业

6.2.6设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。

技术措施说明：（说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

6.2.7设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量检测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。

技术措施说明：（说明室内空气质量监控系统的设置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。

技术措施说明：（说明用水计量系统、分级水表安装位置及水质在线监测系统的设置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）；□二次设计达标承诺函

6.2.9具有智能化服务系统。

技术措施说明：（说明智能服务系统的功能及服务平台设置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）；□二次设计达标承诺函

景观专业

6.2.2-2建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。

技术措施说明：（说明建筑室外公共活动场所及道路的无障碍设计情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）；□二次设计达标承诺函

- 资源节约

- 必须说明内容（控制项）

建筑专业

- 7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

技术措施说明：（说明围护结构热工性能指标）

证明材料：□节能计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

7.1.9建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件。

技术措施说明：（说明装饰性构件的使用情况）

证明材料：□装饰性构件造价比例计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

技术措施说明：（说明电梯和自动扶梯的节能控制策略）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

结构专业

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

技术措施说明：（说明建筑形体）

证明材料：□建筑形体规则性判定报告； □设计图纸（图纸名称、图号）□建筑工程抗震设防专项审查报告

7.1.10选用的建筑材料应符合相关要求。

技术措施说明：（说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置；说明预拌砂浆和预拌混凝土的使用情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

给排水专业

7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

技术措施说明：（说明水资源利用方案）

证明材料：□水资源利用方案； □设计图纸（图纸名称、图号）

暖通专业

7.1.2应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

技术措施说明：（说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

7.1.3应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

技术措施说明：（说明根据空间功能的不同，分区温度的设置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

电气专业

7.1.4主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

技术措施说明：（说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数及照明节能的控制措施）

证明材料：□照明功率密度计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

技术措施说明：（说明独立分项计量系统的设计、应用情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

- 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.2.8 | 7.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 20 | 12 | 8 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 条文 | 7.2.10 | 7.2.11 | 7.2.12 | 7.2.13 | 7.2.14 | 7.2.15 | 7.2.16 | 7.2.17 | 7.2.18 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 15 | 12 | 8 | 15 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 200 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规划专业

7.2.1节约集约利用土地。

技术措施说明：（居住建筑说明项目用地面积，居住人数，人均居住用地指标；公共建筑说明项目容积率）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

建筑专业

7.2.2合理开发利用地下空间。

技术措施说明：（说明地下空间开发利用情况）

证明材料：□地下空间利用计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。

技术措施说明：（说明项目停车方式及建设情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。

技术措施说明：（说明围护结构热工性能指标）

证明材料：□节能计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

7.2.8采用措施降低建筑能耗。

技术措施说明：（说明建筑能耗计算结果）

证明材料：□暖通空调能耗模拟计算书； □照明能耗模拟计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

7.2.14建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。

技术措施说明：（说明土建和装修一体化的设计、施工情况）

证明材料：设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

7.2.16建筑装修选用工业化内装部品。

技术措施说明：（说明项目装修采用工业化内装部品的情况）

证明材料：□工业化内装部品用量比例计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

7.2.17选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。

技术措施说明：（说明可再循环材料和可再利用材料、利废建材的使用情况）

证明材料：□可再循环和可再利用材料用量计算书； □利废建材使用量计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

7.2.18选用绿色建材。

技术措施说明：（说明本项目绿色建材的应用情况）

证明材料：□绿色建材应用比例计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

结构专业

7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。

技术措施说明：（说明建筑结构材料与构件的选用情况）

证明材料：□高强钢筋、高强混凝土、高强钢材等材料用量比例计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

给排水专业

7.2.7-1采用节能型电气设备及节能控制措施。

技术措施说明：（说明设计选用水泵的能效等级）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

7.2.9-1结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（针对可再生能源热水部分）

技术措施说明：（说明可再生能源利用条件、应用形式、用途及用量）

证明材料：□可再生能源应用计算分析报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

7.2.10使用较高用水效率等级的卫生器具。

技术措施说明：（说明卫生器具的具体参数）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

7.2.13使用非传统水源。

技术措施说明：（具体说明非传统水源的利用情况、用量及其所占比例）

证明材料：□非传统水源利用率计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

暖通专业

7.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。

技术措施说明：（说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

7.2.6采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。

技术措施说明：（说明降低供暖空调系统末端系统及输配系统能耗的具体措施）

证明材料：□风机单位风量耗功率计算书； □空调冷热水系统耗电输冷（热）比计算书； □集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比； □设计图纸（图纸名称、图号）

7.2.7-2采用节能型电气设备及节能控制措施。

技术措施说明：（说明设计选用水泵、风机（及其电机）的能效等级）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

7.2.9-2结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（针对可再生能源冷量/热量部分）

技术措施说明：（说明可再生能源利用条件、应用形式、用途及用量）

证明材料：□可再生能源应用计算分析报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

7.2.11-2绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。

技术措施说明：（说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

电气专业

7.2.7-3采用节能型电气设备及节能控制措施。

技术措施说明：（说明各主要功能房间的照明功率密度及采光区域的照明节能控制措施；说明照明产品、变压器能效等级和节能评价值）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

7.2.9-3结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（针对可再生能源电量部分）

技术措施说明：（说明可再生能源利用条件、应用形式、安装位置、用途及用量）

证明材料：□可再生能源应用计算分析报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

景观专业

7.2.11-1绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。

技术措施说明：（说明项目节水灌溉方式和节水控制措施及其应用效果）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

7.2.12结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。

技术措施说明：（说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施及其实际效果）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

- 环境宜居

- 必须说明内容（控制项）

规划专业

8.1.1建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

技术措施说明：（说明项目的日照分析结果）

证明材料：□日照计算分析报告； □设计图纸（图纸名称、图号）； □主管部门批复文件

8.1.6场地内不应有排放超标的污染源。

技术措施说明：（说明项目场地内的污染源及避免排放超标的控制措施）

证明材料：□环评报告； □环评批复； □设计图纸（图纸名称、图号）

建筑专业

8.1.5建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

技术措施说明：（说明标识系统的类型、位置和使用效果）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

景观专业

8.1.2室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

技术措施说明：（说明项目降低热岛强度、提高环境舒适度的措施）

证明材料：□场地热环境计算报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

8.1.3配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。

技术措施说明：（说明项目选择的绿化方式、植物类型）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

8.1.4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10h㎡的场地应进行雨水控制利用专项设计。

技术措施说明：（说明项目竖向雨水设计情况）

证明材料：□年径流量控制率计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）； □海绵城市专篇

8.1.7生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。

技术措施说明：（说明项目垃圾管理制度的相关内容）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

- 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 8.2.8 | 8.2.9 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 10 | 10 | 16 | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规划专业

8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。

技术措施说明：（说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容）

证明材料：□生态补偿方案报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

8.2.8场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。

技术措施说明：（说明室外风环境情况以及改善风环境的措施）

证明材料：□室外风环境模拟计算分析报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

8.2.3充分利用场地空间设置绿化用地。

技术措施说明：（说明项目绿地设置情况）

证明材料：□人均集中绿地面积计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

建筑专业

8.2.6场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。

技术措施说明：（说明场地周边噪声分布情况以及降噪措施）

证明材料：□环评报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

8.2.7-1建筑及照明设计避免产生光污染。

技术措施说明：（玻璃幕墙建筑说明玻璃幕墙可见光反射比及反射光对周边环境的影响）

证明材料：□玻璃幕墙光污染分析专项报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

给排水专业

8.2.2规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。

技术措施说明：（说明雨水外排控制措施）

证明材料：□雨水外排控制专项规划设计文件； □设计图纸（图纸名称、图号）； □海绵城市专篇

8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施。

技术措施说明：（说明场地空间绿色雨水设施的设置情况）

证明材料：□下凹式绿地比例计算书； □透水铺装比例计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）； □海绵城市专篇

电气专业

8.2.7-2建筑及照明设计避免产生光污染。

技术措施说明：（说明项目室外夜景照明的光污染控制措施）

证明材料：□室外夜景照明光污染分析报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

景观专业

8.2.4室外吸烟区位置布局合理。

技术措施说明：（说明室外吸烟区的布置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

8.2.9采取措施降低热岛强度。

技术措施说明：（说明项目降低热岛强度的具体措施）

证明材料：□活动场地遮阴比例计算书；□机动车道、屋面遮阴及高反射面积比例计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）； □热岛分析计算书

- 提高与创新

- 自选说明内容（得分项）

| 条文 | 9.2.1 | 9.2.2 | 9.2.3 | 9.2.4 | 9.2.5 | 9.2.6 | 9.2.7 | 9.2.9 | 9.2.10 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 30 | 20 | 8 | 5 | 10 | 15 | 12 | 20 | 40 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑专业

9.2.1采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。

技术措施说明：（说明项目供暖空调能耗分析结果）

证明材料：□节能计算书； □供暖空调系统能耗节能率分析报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

9.2.2采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。

技术措施说明：（说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化）

证明材料：□方案设计及传承建筑文化的专项论证报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

9.2.3合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。

技术措施说明：（说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况）

证明材料：□环评报告； □旧建筑利用专项报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

结构专业

9.2.5采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。

技术措施说明：（说明本项目选用的结构体系及实施情况）

证明材料：□预制构件比例计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）

景观专业

9.2.4场地绿容率不低于3.0。

技术措施说明：（说明场地绿容率的计算过程）

证明材料：□绿容率计算书； □设计图纸（图纸名称、图号）； □二次设计达标承诺函

全专业

9.2.6应用建筑信息模拟（BIM）技术。

技术措施说明：（说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果）

证明材料：□BIM技术应用报告； □设计图纸（图纸名称、图号）

9.2.7进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。

技术措施说明：（说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施）

证明材料：□碳排放计算分析报告

9.2.10采用节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。

技术措施说明：（说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益）

证明材料：□创新措施的分析论文报告

其他

9.2.9采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。

技术措施说明：（说明建设工程质量潜在缺陷保险的主要条款、保费、保额）

证明材料：□建设工程质量保险产品保单

- 5.4绿色建筑施工技术要求

1.应建立绿色建筑项目施工管理体系和组织机构，并落实各级责任人。

2.施工项目部应制定施工全过程的环境保护计划，并组织实施。

3.施工项目部应制定施工人员职业健康安全管理计划，并组织实施。

4.施工前应对设计文件中的绿色建筑内容进行交底和专项会审，施工过程中一施工日志记录绿色建筑重点内容的实施情况。

5.绿色建筑工程施工前，施工单位应编制绿色建筑工程施工技术方案，并经审查批准。

6.监理规划及监理实施细则应该有绿色建筑监理方案或专篇。

7.采取洒水、覆盖、遮挡等降尘措施，做好现场环境保护措施取证工作，如相应记录表及照片。

8.采取有效的降噪措施，在施工场界测量并记录噪声，满足现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523的规定。

9.制定并实施施工废弃物减量化、资源化计划；

10.制定并实施施工节能和用能方案，监测并记录施工能耗：

(1)  制定并实施施工节能和用能方案；

(2)  监测并记录施工区、生活区能耗；

(3)  监测并记录主要建筑材料、设备从供货商提供的货源地到施工现场运输的能耗；

(4)  监测并记录建筑施工废弃物从施工现场到废弃物处理/回收中心运输的能耗。

11.制定并实施施工节水和用水方案，检测并记录施工水耗：

(1)  制定并实施施工节水和用水方案；

(2)  监测并记录施工区、生活区水耗数据；

(3)  监测并记录基坑降水的抽取量、排放量和利用量数据。

12.严格控制设计文件变更，避免出现降低建筑绿色性能的重大变更。

13.施工过程中采取相关措施保证建筑的耐久性：

(1)  对保证建筑结构耐久性的技术措施进行相应检测并记录；

(2)  对有节能、环保要求的设备进行相应检验并记录；

(3)  对有节能、环保要求的装饰装修材料进行相应检验并记录。

14.工程竣工验收前，由建设单位组织有关责任单位，进行机电系统的综合调试和联合试运转，结果应符合设计要求。

- （四）增量成本及效益分析

- 1、增量成本

绿色建筑增量成本统计

| 为实现绿色建筑而采取 的关键技术/产品名称 | 绿建技术单价 | 基准建筑技术单价 | 单位 | 应用量 | 增量成本（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 2、经济效益分析

- 3、环境效益分析

- 4、社会效益分析

- 装配式建筑施工图设计说明

（一）实施装配式建筑情况

| 楼栋 号 | 建筑 性质类型 | 建筑高度（m）/层数 | 标准层 层高 | 结构 体系 | 实施装配建筑 楼层 | 预制构件种类 | 装配式建筑评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：避难层、屋顶层及其他特殊情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）装配式建筑设计

1.标准化设计

（1）本项目住宅（或公寓、宿舍）采用标准化设计，其中项目共___种户型，总户型___套，标准化户型应用比例___%，或单一户型比例___%。

（2）本项目标准化构件有___个，标准化构件应用比例___%。

2.主体结构设计

（1）竖向构件设计

1).竖向构件基本情况：（需注明采用竖向构件的类型、数量、比例）

2).竖向构件连接节点设计要求：（结合结构构造做法、防水构造做法、保障施工质量等方面进行说明）

（2）水平构件设计（需注明采用水平构件的类型、数量、比例）

1).水平构件设计基本情况（需注明采用水平构件的类型、数量、比例）

2).水平构件连接节点设计要求（结合结构安全构造做法、保障施工质量等方面进行说明）。

（3）本项目非预制构件部分采用装配式模板（铝模、钢模等）工艺。

| 楼栋号 | 实施装配式建筑 楼层 | 层高 （m） | 装配式模板施工 （竖向墙柱） | 装配式模板施工 （水平梁板） | 特殊楼层（避难层、顶层） 装配式模板施工说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __栋 | 2-30F | 3.0 | 2~29层 | 3~30层 |  |

（4）装配化施工范围

本项目___栋采用工具式脚手架（自升式爬架施工技术等）、成品钢筋网、提升式混凝土布料机。

1).本项目___栋应用成品钢筋网，应用部位为___，比例为___%；

2).工具式脚手架、提升式混凝土布料机应制定具体施工方案，如涉及结构安全，需设计复核确认。

3、围护墙和内隔墙设计

（1）外围护结构体系：采用现浇剪力墙+预制外墙，外墙非砌筑、免抹灰比例不低于___%，（办公楼外墙如采用单元式幕墙，单独表述）。

（2）内隔墙体系：内墙采用___，容重不应大于___ KN/m³，内隔墙非砌筑、免抹灰比例不低于___%。

4、装修和机电设计

（1）本项目采用全装修交付（若有回迁房的户内未装修，应说明）

（2）干式工法：地面采用___工艺，墙面采用___工艺，作法表详见___施工图。

（3）机电装修一体化、管线分离得分情况分别为：____ 分，作法表及装修图纸详见___施工图。

（三）信息化应用

1.BIM应用

（说明本项目在___阶段应用BIM技术，BIM技术的应用点和深度）

2.信息化管理

（说明项目计划在生产、施工阶段应用哪些信息化管理软件和移动APP，通过互联网、物联网、大数据、智能化等提高工程质量和管理效率）

（四）其他要求

1.材料要求

（重点说明本项目与装配式建筑相关的防水、保温隔热、防火等部位用到的材料关键性能要求，例如PE棒、建筑密封胶、聚苯板等）

2.其他施工注意事项（施工总平面布置、构件加工、构件吊装施工等）

（1）总平面设计注意事项

1）.外部运输条件:预制构件的运输距离控制在150km以内；

2）.内部运输条件：规划场地内消防环路可利用作为施工临时通道，满足构件运输车辆的转弯半径的要求，施工单位 在施工现场及道路硬化工程中，应保证路面满足运输车辆的荷载要求。

3）.构件存放：应结合红线范围内的空地作为施工场地预制构件的临时堆放和吊装场地，并设安全可靠维护设施防止构 件倾覆、掉落，且设置警示牌以防人员误入，加强施工场地安全管理。

（2）构件吊装：塔吊选型及布置以安全、经济、合理为原则，需考虑构件重量、塔吊悬臂半径及构件堆放位置。

（3）其他注意事项

1）.预制构件在预制构件加工前，应进行深化设计，结合施工图以及施工运输、存储等方案，确定预制构件中预埋件的预留，并需经原设计单位确认，确保预制构件满足设计和施工安装的要求。

2）.预制构件的生产企业、施工企业、工程监理单位等如对设计有疑问或发现设计不合理之处，应及时与设计单位联系。

3）.工程监理单位对本工程各工序应进行全过程的质量监督和检查，各项隐蔽工序应进行“旁站监理”。

3.当采用其他新工艺时，需按深圳市建筑业新工艺推广相关政策执行。

（五）附表（深圳市装配式建筑技术评分施工图索引表）

附 深圳市装配式建筑技术评分施工图索引表：

| 深圳市装配式建筑技术评分施工图索引表 （此表为装配式混凝土建筑的样例，钢结构根据评分规则参照调整相关技术项） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施装配式建筑楼栋号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式混凝土建筑技术评分表 |  |  |  |  | 装配式混凝土建筑施工图评分和索引 |  |  |
| 技术项 |  | 技术要求 | 得分 | 最低 分值 | 施工图自评说明 | 评审 得分 | 资料索引 |
| 标准化 设计 （5分） | *户型标准化 | 标准化户型应用比例≥80%， 或单一户型比例≥60% | 2 | —— | 标准化户型应用比例为： %， 或单一户型比例： % |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 构件标准化 | 60%≤标准化构件应用比例≤80% | 1～3 | 1 | 标准化构件应用比例为： %， 插值法计算得分： |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
| 主体结构 工程 （40分） | 竖向构件 | ①35%≤竖向构件比例≤80% ②5%≤竖向构件比例<35%，非预制构件部分应采用装配式模板工艺 | ①10～20 ②10～15 | 20 | 竖向构件比例为： % 插值法计算得分： 非预制构件部分（□是 □否）采用装配式模板工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 水平构件 | ①70%≤水平构件比例≤80% ②10%≤水平构件比例<70%，非预制构件部分应采用装配式模板工艺 | ①10～15 ②5～15 |  | 水平构件比例为： % 插值法计算得分： 非预制构件部分（□是 □否）采用装配式模板工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 装配化施工 | 共3项，按满足项数评分 | 1～5 | —— | （□是 □否）采用工具式脚手架 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 各层楼板现浇部分采用成品钢筋网比例为： % |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | （□是 □否）采用提升式混凝土布料机 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
| 围护墙和内隔墙 （20分） | 外墙非砌筑、 免抹灰 | 80%≤外墙非砌筑、免抹灰比例≤100% | 5～8 | 5 | 外墙非砌筑、免抹灰比例为： %， 插值法计算得分： |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 外墙与装饰、保温隔热一体化 | 共5项，按满足项数评分 | 1～5 | —— | （□是 □否）外墙门窗、阳台栏杆、外装饰、幕墙等与建筑和结构一体化设计，外装饰和幕墙预埋件有详细深化设计 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 预制外墙门窗（□是 □否）采用预埋窗框或附框 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 预制外墙的瓷砖、石材、涂料等饰面（□是 □否）在工厂生产一并完成 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 外墙内保温（□是 □否）采用板材类保温材料，工地现场（□是 □否）采用干式工法施工 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | （□是 □否）预制外墙的保温层在工厂生产一并完成 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | （□是 □否）采用单元式幕墙 单元式幕墙面积比例为： % |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 内隔墙非砌筑、免抹灰 | 70%≤内隔墙非砌筑、免抹灰比例≤100% | 5～7 | 5 | 内隔墙非砌筑、免抹灰比例为： %， 插值法计算得分： |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
| 装修和 机电 （30分） | 全装修 | 按满足要求评分 | 6 | 6 | （□是 □否）满足全装修要求 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | *集成厨房 | 共3项，按满足项数评分 | 1～4 | —— | 墙面（□是 □否）采用干挂或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 地面（□是 □否）采用架铺、干铺或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 橱柜、灶具、五金等设备配置（□是 □否）齐全 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 集成卫生间 | 共4项，按满足项数评分 | 1～8 | —— | 墙面（□是 □否）采用干挂或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 地面（□是 □否）采用架铺、干铺或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 洁柜、洁具、五金配置等设备（□是 □否）齐全 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 整体卫浴应用比例为： %， 其它卫生间做法（□是 □否）符合墙面和地面采用干式工法，洁柜、洁具、五金等设备配置齐全 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 干式工法 | 共4项，按满足项数评分 | 1～4 | —— | （□是 □否）楼面混凝土一次性成型，地面水平度和平整度偏差不大于4mm/2m |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 地面（□是 □否）采用架铺、干铺或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 公共区域装修墙面（□是 □否）采用干挂或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 公共区域装修地面（□是 □否）采用架铺、干铺或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 机电装修一体化、管线分离 | 共3项，按满足项数评分 | 2～5 | —— | （□是 □否）建筑、结构、机电与装修一体化设计，实现各专业协调，满足预制构件生产、装配式施工的要求 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | （□是 □否）机电管线在结构和墙体内一次性预埋预留，墙体布置、机电管线预埋预留和定位须与装修要求一致，无现场剔凿 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | （□是 □否）主体结构和管线分离，机电管线应敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内等位置，无现场剔凿 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | *穿插流水施工 | 按满足要求评分 | 3 | —— | （□是 □否）满足穿插流水施工要求 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
| 信息化 应用 （5分） | BIM应用 | 按建设各阶段BIM应用情况评分 | 1～3 | 1 | 设计阶段（□是 □否）按要求实施BIM应用 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 施工阶段（□是 □否）按要求实施BIM应用 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 设计、生产、施工阶段一体化全过程（□是 □否）按要求实施BIM应用 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 信息化管理 | 按建设各阶段信息化管理情况评分 | 1～2 | —— | 生产阶段（□是 □否）按要求采用信息化管理 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 施工阶段（□是 □否）按要求采用信息化管理 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
| 加分项 （2分） | 工程总承包模式 | 工程总承包商为一家单位，全面负责建设项目的设计、采购、施工和调试服务工作。 | 2 | —— | 工程总承包合同（□是 □否）满足要求 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  | 工程总承包商为联合体单位，联合体中有总负责单位，负责统筹建设项目的设计、采购、施工和调试服务工作。 | 1 | —— | 工程总承包合同（□是 □否）满足要求 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
| 技术总评分=（各技术项实际得分总和）/（100-缺少项分值总和）×100+加分项得分 |  |  |  |  | 各技术项实际得分总和： |  |  |
|  |  |  |  |  | 缺少项分值总和: |  |  |
|  |  |  |  |  | 加分项得分： |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术总评分： |  |  |