项目概况

深圳市绿色专篇（工业建筑设计阶段）

- 项目名称：

- 项目地址：

- 建设单位：

- 设计单位：

- 工业类型：

- 项目用地面积：        ㎡

- 项目建筑面积：        ㎡，其中地上：      ㎡，地下：      ㎡

- 建筑层数：    层，其中地上：    层，高度：    m；地下：    层，深度:    m。

- 绿色工业建筑建设目标：  一星级  二星级  三星级

- 设计依据

- 《深圳经济特区绿色建筑条例》

- 《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878-2013

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008

- 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《建筑照明设计标准》GB 50034

- 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163

- 《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137

- 《节水型企业评价导则》GB/T 7119

- 《电磁辐射防护规定》GB 8702

- 《城市区域环境振动标准》GB 10070

- 《工业企业厂界噪声排放标准》GB 12348

- 《室外排水设计规范》GB50014

- 《室外给水设计规范》GB50013

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

- 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB/T 19576

- 《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577

- 《通风机能效限定值及节能评价值》GB 19761

- 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762

- 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052

- 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454

- 《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB 24500

- 《电力变压器能效限定值及能效等级》 GB 24790

- 《建筑抗震设计规范》GB50011

- 《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232

- 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231

- 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1

- 《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T458

- 《装配式混凝土建筑结构技术规程》DBJ15-107-2016

- 《装配式混凝土建筑深化设计技术规程》DBJ/T15-155-2019

- 《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》

- 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件和技术标准

- 建筑节能施工图设计说明

（一）节能计算软件及版本

□清华斯维尔建筑节能计算分析软件                                  版本：

□PKPM建筑节能计算分析软件PBECA                                版本：

□天正建筑节能计算分析软件TBEC(广东版)                           版本：

□其他：

（二）节能评定结果

1.节能合规性判定：

表2.1 节能设计评定结果表

| □符合规定性指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □通过权衡判断，满足节能设计要求 | 评价指标 | 参照建筑 | 设计建筑 |
|  | 空调采暖年耗煤量（kgce/㎡） |  |  |

（三）建筑节能热工设计

1.外墙及外挑楼板热工性能：

外墙外表面平均太阳辐射吸收系数：ρ≤

外墙平均传热系数K：    W/(㎡·K) 平均热惰性指标D：

表3.1 外墙热工性能表

| 部位 |  | 主要构件材料名称 |  | 厚度 (mm) | 干密度ρ (kg/m3) | 设计选用导热系数λ(W/m·K) | 蓄热系数S(W/㎡·K) | 导热蓄热修正系数 | 热阻R (㎡·K/W) | 传热系数K (W/㎡·K) | 热惰性指标D | 使用位置 (朝向、部位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙 | 由外到内 | 类型 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热桥 | 由外到内 | 梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砼墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）外墙的平均传热系数为包括结构性热桥在内的平均值Km

表3.2 外挑楼板热工性能

| 主要构造材料 （由外到内） | 厚度（mm） | 导热系数λ （W/m·K） | 蓄热系数S （W/㎡·K） | 传热系数K （W/㎡·K） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.外窗（包括透明幕墙）、玻璃门及天窗

外窗有效通风换气面积：最不利房间位置、名称    ；其外窗的有效通风换气面积A     ；该房间外窗总面积B     ；A/B=      。

表3.3 门窗包括(透明幕墙)材料热工性能

| 类型 | 窗框型材类型 | 玻璃名称、规格(厚度、颜色) | 玻璃可见光透射比 | 玻璃遮蔽系数 | 玻璃太阳得热系数SHGC | 窗太阳得热系数SHGC | 窗传热系数(W/㎡·K) | 安装 朝向 | 安装 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幕墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 透明外门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4 外窗（包括阳台门）、透明幕墙气密性能

| 层数 | 要求 |
| --- | --- |
| 1~9层 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》(GB 7106-2019)规定的 级。 |
| 10层及以上 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》(GB 7106-2019)规定的 级。 |
| 透明幕墙的气密性不低于《建筑幕墙》GB/T 21086-2007规定的 级 |  |

表3.5 窗墙面积比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 窗墙面积比 |
| --- | --- | --- |

表3.6 天窗热工性能

| 窗框及玻璃名称、规格 | 玻璃遮蔽系数Se | 玻璃太阳得热系数SHGC | 窗太阳得热系数SHGC | 窗传热系数K（W/㎡·K） | 面积(㎡) | 占屋顶总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.屋面热工性能

屋面外表面平均太阳辐射吸收系数：ρ≤     ；

屋面平均传热系数K：     W/㎡·K；平均热惰性指标D：       ；

屋面保温层的设计厚度：        mm；节能计算厚度：         mm

表3.7 屋面热工性能表

| 屋面类型 | 主要构造材料名称 | 厚度 (mm) | 干密度ρ (kg/m3) | 设计选用导热系数λ (W/m·K) | 蓄热系数S(W/㎡·K) | 导热蓄热修正系数 | 热阻R (㎡·K/W) | 传热系数K(W/㎡·K) | 热惰性指标D | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）倒置式屋面保温层的设计厚度应按计算厚度增加25%取值。

（四）采暖、通风和空调节能设计

1.采用集中式空调方式或户式（单元式）空调或者多联机空调时，空调设计必须进行逐项逐时的负荷计算。空调设计逐时负荷最大值（计算值）为    kW。

2.采暖、通风空调设计中冷热源设备的选择和末端设备的选用应符合节能标准要求。

表4.1 空调设备及系统性能参数表

| 空调设备类别 | 设备具体类型 | 台数 | 设计制冷（热）量kW | 能效比（性能系数） |  | IPLV或IPLV(C) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 |
| □分体式 |  |  |  |  |  |  |  |
| □单元式 |  |  |  |  |  |  |  |
| □多联机 |  |  |  |  |  |  |  |
| □集中式 |  |  |  |  |  |  |  |
| □集中供冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| □集中供热 |  |  |  |  |  |  |  |

3.采用集中供冷方式的建筑，其冷量计量方式：

采用集中供热方式的建筑，其热量计量方式：

4.有集中热水需求的公共建筑，采用的空调废热回收方式：

5.采暖、通风空调设计中自控技术或其他节能措施的应有情况：

6.风道系统单位风量耗功率：                 空调冷热水系统耗电输冷比：

（五）照明节能

工业建筑应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。

表5.1 工业建筑照明设计

|  | 房间或场所 | 照明光源类型 | 照明灯具类型、效率 | 镇流器 类型 | 照明功率密度（W/㎡） | 对应照度（LX） | 照明控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业建筑 |  |  |  |  |  |  |  |

（六）分项计量要求

表6.1 工业建筑用电分项计量设计

|  | 暖通空调系统 | 照明插座系统 | 电梯 | 动力系统 | 其他（） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量措施 | □有 □无 | □有 □无 | □有 □无 | □有 □无 | □有 □无 |  |
| 计量点 | □集中 □末端□分区 □分层 □其他 | □集中 □末端□分区 □分层 □其他 | □集中 □末端□分区 □分层 □其他 | □集中 □末端□分区 □分层 □其他 | □集中 □末端□分区 □分层 □其他 |  |

（七）可再生能源应用

可再生能源应用类型及安装容量：（太阳能光热、光电等应用应满足《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》的要求）

（八）节能措施及材料送检要求

1.建筑节能工程进场材料应严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411-2019）及《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ 15-65-2021）的要求进行抽样送检复验，其性能指标应符合设计要求，并应在施工前由监理人员督促施工单位抽样送检合格并签字；

2.节能工程必须按照《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411-2019）及《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ 15-65-2021）的要求进行分部工程验收，并送市墙体材料革新与建筑节能管理办公室备案；

3.主要送检材料与要求

（1）外墙热工性能表5.1中的填充墙主材的导热系数，保温材料导热系数、密度、抗压强度须进行抽样送检，各项参数应符合该产品对应的产品标准规定的数值。

（2）外墙及屋面外饰面达到浅色外饰面要求时，须进行抽样送检，检测太阳辐射吸收系数；

（3）门窗及天窗中各类玻璃的遮阳系数和可见光透过率须进行抽样送检，其中遮阳系数不应大于设计计算值，可见光透过率不应小于设计计算值，中空玻璃的露点须进行抽样送检；

（4）屋面构造做法表5.8中的隔热材料的导热系数、密度、抗压强度须抽样送检，各参数应符合该产品标准规定的相关数值。

- 绿色建筑施工图设计说明

（一）一般规定

3.1.1 说明工业企业的建设区位应符合国家批准的区域发展规划和产业发展规划要求。

3.1.2 说明工业企业的产品、产量、规模、工艺与装备水平等应符合国家规定的行业准入条件。

3.1.3 说明工业企业的产品不应是国家规定的淘汰或禁止生产的产品。

3.1.4 说明单位产品的工业综合能耗、原材料和辅助材料消耗、水资源利用等工业生产的资源利用指标应达到国家现行有关标准规定的国内基本水平。

3.1.5 说明各种污染物排放指标应符合国家现行有关标准的规定。

3.1.6 说明工业企业建设项目用地应符合国家现行有关建设项目用地的规定，不应是国家禁止用地的项目。

（二）绿色工业建筑得分情况汇总

| 章节 | 共100分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可持续发展的建设场地 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室外环境与污染物控制 | 室内环境与职业健康 | 运行管理 | 合计 |
|  | 共12分 | 共26分 | 共19分 | 共10分 | 共12分 | 共11分 | 共10分 |  |
| 自评得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计阶段不参评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目情况不参评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 折算后得分 |  |  |  | 技术进步与创新得分 |  |  |  |  |
| 项目总得分 |  |  |  | 自评星级 |  |  |  |  |

（三）绿色工业建筑设计技术措施

填写技术措施时，涉及施工及运营的相关内容应在此专篇中明确后续要求。

1、节地与可持续发展场地

工艺专业

4.1.1申请评价的项目建设时应符合国家现行产业发展、区域发展、工业园区或产业聚集区规划的要求。

技术措施说明：（应说明对项目的性质、组成、规模以及建设用地符合所在地现行的产业发展、区域发展、工业园区或产业聚集区规划要求，建设项目对所在城市的产业经济结构、对当地社会的制约与发展）

证明材料：□规划管理部门提供的标准地块规划现状图； □项目建设用地规划许可证；□项目建设工程规划许可证；□建设项目建议书的立项批复；□可行性研究报告及批复；□项目（资金）申请报告的批复；£项目所在开发区规划资料；R项目所在省市经济或社会发展规划相关资料

4.3.2物流运输与交通组织合理，满足生产要求；物流运行顺畅、线路短捷，减少污染。

技术措施说明：（应说明场地平面物流人流组织，地形合理利用情况）

证明材料：£企业内部原材料、在制品及产成品的运输方案或设计资料；□物流专项设计资料；□设计图纸（图纸名称、图号）

4.3.3采用资源消耗小的物流方式。

技术措施说明：（应说明物流仓储利用立体高架方式和信息化管理、结合厂区地势或建筑物高差，采用物流运输方式能耗，是否采用环保节能型物流运输设备与车辆，提供补充能源的配套设施建设情况）

证明材料：£企业内部原材料、在制品及产成品的运输方案或设计资料；□物流专项设计资料；□设计图纸（图纸名称、图号）

总图专业

4.1.2除国家批准且采取措施保护生态环境的项目外，建设场地不得选择在下列区域：1 基本农田；2 国家及省级批准的生态功能区、水源、文物、森林、草原、湿地、矿产资源等各类保护区、限制和禁止建设区。

技术措施说明：（应说明建设项目场地选址，未选择标准中严禁使用的场地）

证明材料：□规划管理部门提供的标准地块规划现状图；□环境影响评价报告书（表）及批复；□地质勘查报告及批复；□项目区位图；□文物局、园林局、旅游局或自然保护区管理部门的相关证明文件

4.1.3建设场地符合现行国家有关标准的规定。

技术措施说明：（应说明建设场地选址情况，是否选择发震断层和抗震设防烈度为 9 度及高于 9 度的地震区、有泥石流、流沙、严重滑坡、溶洞等直接危害的地段、采矿塌落（错动）区地表界限内、有火灾危险的地区或爆炸危险的范围、爆破危险区界限内、坝或堤决溃后可能淹没的地区、很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段、受海啸或湖涌危害的地区等地质恶劣地区）

证明材料：£地质灾难评估报告；£地质勘查报告及批复；£项目区位图；£项目场地原始地形图；£临山、临水工业建筑防护设施施工图及设计说明；£土壤氡浓度检测报告

4.1.4建设场地总体规划及其动态管理。

技术措施说明：（应说明近期建设与远期建设发展规划）

证明材料：£建设项目建议书的立项批复；£可行性研究报告及批复；£总平面施工图；£设计图纸（图纸名称、图号）

4.2.1 申请评价的项目建设用地符合国家现行工业项目建设用地控制指标的要求。

技术措施说明：（应说明项目投资强度、容积率、行政办公及生活服务设施用地所占比重、建筑系数、绿地率等工业项目建设用地控制指标）

证明材料：£项目建设工程规划许可证及附图；£项目用地指标计算书；£总平面施工图；£地方或行业用地控制指标要求相关文件

4.2.2合理提高建设场地利用系数，容积率与建筑密度均不低于现行国家有关标准的规定。

技术措施说明：（应说明项目场地利用系数、容积率、建筑密度，公共设施规划情况，场地和建筑布局情况）

证明材料：£项目建设工程规划许可证及附图；£工业企业厂区现状平面图；£建设场地原始地形图；£设计图纸（图纸名称、图号）

4.2.3合理开发可再生地。

技术措施说明：（应说明项目是否采用可再生地，如农林业生产难以利用的土地或城市废弃地建设，废弃的工业厂房、仓库、闲置土地，沟谷、荒地、劣地建设废料场、堆场等，并说明受污染土地的治理达标情况）

证明材料：£总平面施工图；£环境影响评价报告书（表）及批复；£建设场地原始地形图；£土壤氡浓度检测报告；£项目区位图

4.3.1物流运输优先考虑共享社会资源

技术措施说明：（应说明建设场地周边交通设施情况，社会综合运输体系使用情况，公用动力站房位置布置情况）

证明材料：£企业内部原材料、在制品及产成品的运输方案或设计资料；£企业内部铁路线路的铺设委托合同；£总平面施工图；£项目区位图

4.3.4员工交通符合下列条件： 1 优先利用公共交通； 2 配置交通运输工具及停放场地； 3 自行车停放场地至少满足 15%的员工需要或其他方式。

技术措施说明：（应说明员工交通情况）

证明材料：£总平面施工图；£公共交通协议

4.4.2建设场地满足工业生产的要求，且不影响周边环境质量，场地内设有废弃物分类、回收或处理的专用设施和场所。

技术措施说明：（应说明建设场地对周边的环境影响情况，废弃物回收处理专用设施和场所设置情况）

证明材料：£废弃物回收方案及设计资料；£环境影响评价报告书（表）及批复；£总平面施工图；£项目“三同时”相关文件

4.4.3合理利用或改造地形地貌、保护土地资源。

技术措施说明：（应说明建设场地名木古树保护、浅层土壤资源利用情况，场地和周边水系关系，场地标高和场地土石方量情况）

证明材料：£所在场地内古树资料；£所在地区原始地形、地貌图；£总平面施工图（应标明竖向标高）；£土方量计算书

4.4.4场地透水地面和防止地下水污染符合要求。

技术措施说明：（应说明建设场地透水地面面积、构造、维护情况，污染危险区不透水构造、水质情况）

证明材料：£地质勘查报告及批复；£环境影响评价报告书（表）及批复；£总平面施工图；□设计图纸（图纸名称、图号）

4.4.5建设场地的绿地率符合现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137 和国家有关绿地率的规定。

技术措施说明：（应说明建设场地绿地率及绿化设计情况）

证明材料：£总平面施工图；□设计图纸（图纸名称、图号）

4.4.6建设场地绿植种类应多样，成活率不得低于 90%，且符合生产环境要求。

技术措施说明：（应说明建设场地绿植种类、成活率、与生产环境匹配情况）

证明材料：£所选植物适应性评价；□设计图纸（图纸名称、图号）

4.4.7建设场地有利于可再生能源持续利用。

技术措施说明：（应说明建设项目拟采用太阳能、地热能、水能、风能等各类可再生能源以及生物质能源作为发电、热水、热源或冷源情况）

证明材料：£可再生能源项目可行性报告；£可再生能源系统施工图及设计说明；£总平面施工图；£地质勘查报告及批复

4.4.8建设场地具有应对异常气候的应变能力。

技术措施说明：（应说明建设项目气候可行性论证情况，防止暴雨时发生滑坡、泥石流和油料危险化学品污染水体措施，抗强风措施等）

证明材料：£项目气候可行性论证报告及批复；£临山、临水工业建筑防护设施施工图及设计说明；£总平面施工图；£可行性研究报告及批复；£项目安全预评价报告

2、节能与能源利用

工艺专业

5.3.3对生产过程中产生的可作能源的物质采取回收和再利用措施。

技术措施说明：（应说明对生产过程中产生的可作能源的物质采取回收和再利用措施。）

证明材料：£回收和再利用措施分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

建筑专业

5.2.1建筑围护结构的热工参数符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（应根据现行国家和行业标准说明围护结构（外墙、屋 顶、外门窗）的热工参数如传热系数、热惰性指标等）

证明材料：£回收和再利用措施分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.2有温湿度要求的厂房，其外门、外窗的气密性等级和开启方式符合要求。

技术措施说明：（应说明外门、外窗、幕墙气密性及开启方式）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）；□外门、外窗产品说明书

5.2.4主要生产及辅助生产的建筑外围护结构未采用玻璃幕墙。

技术措施说明：（应说明建筑围护结构形式）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.6合理采用自然采光，有效减少照明能耗。

技术措施说明：（应说明外窗设计情况，包含窗地比、可见光透射比、外窗尺寸和位置；说明采用光导照明措施）

证明材料：□自然采光和日射得热分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

暖通专业

5.1.1单位产品（或单位建筑面积）工业建筑能耗指标应达到国内同行业基本/先进/领先水平。

技术措施说明：（应说明工业建筑用于照明、供暖、通风、空调、净化、制冷、环境保护、职业健康安全预防设施及的其他各种设备和系统的电、煤、汽、水、气、油等各种能源的全年能耗量的全年能耗量）

证明材料：□工业建筑能耗指标计算书；□设计图纸（图纸名称、图号）

5.1.2设备的能效值分别符合下列要求。

技术措施说明：（应说明：1 空调、供暖系统的冷热源机组的能效值；2 单元式空气调节机组的能效值；3 多联式空调机组的能效值；4 风机、水泵等动力设备（消防设备除外）锅炉效率值；5 锅炉效率；6 电力变压器效率；7 配电变压器的能效限定值）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.3合理利用自然通风。

技术措施说明：（应说明建筑设计如何合理利用自然通风）

证明材料：□自然通风分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.10在满足生产和人员健康前提下，洁净或空调厂房的室内空气参数、系统风量等的调整有明显节能效果。

技术措施说明：（应说明室内温湿度、洁净度以及风速或风量等参数及计算过程）

证明材料：□设计参数优化报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.11采用有效措施，提高能源的综合利用率。

技术措施说明：（应说明对锅炉房、冷水机房所使用的天然气、煤气、油、煤等一次能源进行综合利用的措施）

证明材料：□能源利用率和技术经济分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.12高大厂房合理采用辐射供暖系统。

技术措施说明：（应说明供暖方式）

证明材料：□项目采用辐射采暖可行性分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.13设有空调的车间采用有效的节能空调系统。

技术措施说明：（应说明空调系统节能措施，如温度和湿度相对独立的控制技术，蒸发冷却技术等）

证明材料：□项目采用辐射采暖可行性分析报告方案比较及节能分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.14根据工艺生产需要及室内外气象条件，空调制冷系统合理地利用天然冷源。

技术措施说明：（应说明天然冷源利用措施）

证明材料：□技术措施分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.15设计时正确选用冷冻水的供回水温度，运行时合理设定冷冻水的供回水温度。

技术措施说明：（应说明选用合理的冷冻水供回水温度及计算过程）

证明材料：□冷冻水温度确定计算书；□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.16在满足生产工艺条件下，空调系统的划分、送回风方式（气流组织）合理并证实节能有效。

技术措施说明：（应说明空调系统划分和送、回（排）风口布置、气流组织形式，及采用分层空调、工位空调等节能方式）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

5.3.2在有热回收条件的空调、通风系统中合理设置热回收系统。

技术措施说明：（应说明采用的热回收技术及经济效益）

证明材料：□技术措施技术经济分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

5.4.1工业建筑的供暖和空调合理采用地源热泵及其他可再生能源。

技术措施说明：（应说明地源热泵及可再生能源应用技术措施及合理性）

证明材料：□地源热泵及可再生能源系统技术应用分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

5.4.3合理利用空气的低品位热能。

技术措施说明：（应说明空气能术措施及合理性）

证明材料：□系统性能分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

给排水专业

5.4.2用可再生能源供应的生活热水量不低于生活热水总量的10%。

技术措施说明：（应说明可再生能源供应生活热水术措施及合理性）

证明材料：□可再生能源系统分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

电气专业

5.2.5电力系统的电压偏差、三相电压不平衡指标均符合现行国家有关标准的规定；电力谐波治理符合国家现行有关标准规定的限值和允许值；用电系统的功率因数优于国家现行有关标准和规定的限定值。

技术措施说明：（应说明电力系统的电压偏差、三相电压不平衡指标、电力谐波及治理情况、用电系统的功率因数等）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.7人工照明符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的要求。

技术措施说明：（应说明照度值、照明功率密度值、显色指数、灯具及镇流器效率及寿命、照明控制系统等）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.8风机、水泵等输送流体的公用设备合理采用流量调节措施。

技术措施说明：（应说明风机、水泵等输送流体的公用设备的流量调节措施）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

5.2.17公用和电气设备（系统）设置有效的节能调节系统。

技术措施说明：（应说明所采用的节能调节措施，如采用设备变频技术、智能控制技术、设备群控技术等）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

动力专业

5.2.9按区域、建筑和用途分别设置各种用能的计量设备或装置，进行用能的分区、分类和分项计量。

技术措施说明：（应说明能耗分项计量措施）

证明材料：£项目余热回收系统分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

5.3.1设置热回收系统，有效利用工艺过程和设备产生的余（废）热。

技术措施说明：（应说明工艺过程和设备产生的余（废）热利用措施及效果）

证明材料：£项目余热回收系统分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

3、节水与水资源利用

工艺专业

6.2.1生产工艺节水技术及其设施、设备处于国内同行业先进水平或领先水平。

技术措施说明：（应说明生产工艺节水技术及其设施、设备）

证明材料：£生产工艺流程图；□设计图纸（图纸名称、图号）；£用水设备、设施统计表（应包括技术参数）；£节水措施分析报告；£项目水资源综合利用规划

6.2.3合理采用其他介质的冷却系统替代常规水冷却系统。

技术措施说明：（应说明冷却系统设计情况）

证明材料：£环境影响评价报告书（表）及批复；£采用其他介质冷却系统的分析报告；□设计图纸（图纸名称、图号）

6.2.7清洗、冲洗工器具等采用节水或免水技术。

技术措施说明：（应说明清洗、冲洗工器具等节水措施）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

给排水专业

6.1.1单位产品取水量的范围、计算和统计方法应符合本标准附录 C 的规定，单位产品取水量指标应达到下列国内同行业基本/先进/领先水平。

技术措施说明：（应说明单位产品取水量的范围、计算和统计方法，并说明单位产品取水量在国内同行业中的水平）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□用水量、单位产品取水量计算书；□设计图纸（图纸名称、图号）；□生产纲领；□可行性研究报告

6.1.2水重复利用率的计算和统计方法应符合本标准附录 C 的规定，水重复利用率应达到下列国内同行业基本/先进/领先水平。

技术措施说明：（应说明水重复利用率及其计算和统计方法）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□水重复利用率计算书；□设计图纸（图纸名称、图号）；□水量平衡图（表）；□可行性研究报告

6.1.4单位产品废水产生量的计算和统计方法应符合本标准附录 C 的规定，单位产品废水产生量达到下列国内同行业基本/先进/领先水平。

技术措施说明：（应说明单位产品废水产生量及其计算和统计方法）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□单位产品废水产生量计算书；□设计图纸（图纸名称、图号）；□水量平衡图（表）；□废水产生量工艺设计资料；□生产纲领

6.2.2设置工业废水再生回用系统，回用率达到国内同行业先进或领先水平。

技术措施说明：（应说明工业废水再生回用系统设计情况）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□废水回用率计算书；□设计图纸（图纸名称、图号）；□水量平衡图（表）；□废水产生量工艺设计资料；

6.2.4采用适合本地的植物品种，或采用喷灌、微灌等高效灌溉系统。

技术措施说明：（应说明植物种植情况及灌溉措施）

证明材料：□所选植物适应性评价；□当地气象资料（应包括当地年降水量及降水量季节分布、蒸发量、温度、日照）；□设计图纸（图纸名称、图号）

6.2.5采取有效措施，减少用水设备和管网漏损。

技术措施说明：（应说明管材管件、阀门、给水系统监控用水设备、贮水箱监控装置使用情况，说明设计供水压力）

证明材料：□减少设备和管网漏损拟采取的措施分析；□设计图纸（图纸名称、图号）；□水量平衡图（表）

6.2.6 合理规划屋面和地表雨水径流，合理确定雨水调蓄、处理及利用工程。

技术措施说明：（应说明屋面雨水和地表径流收集、处理和利用措施及地表径流量）

证明材料：□雨水利用量计算书；□当地气象资料（应包括当地年降水量及降水量季节分布、蒸发量、温度、日照）；□设计图纸（图纸名称、图号）；□水量平衡图（表）

6.2.8给水系统采用分级计量，水表计量率符合现行国家标准《节水型企业评价导则》GB/T7119 的要求。

技术措施说明：（应说明给水系统分级计量情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

6.3.1综合利用各种水资源并符合所在地区水资源综合利用规划。

技术措施说明：（应说明水系统专项规划）

证明材料：□当地水资源状况及气象资料（应包括当地年降水量及降水量季节分布、蒸发量、温度、日照）；□环境影响评价报告书（表）及批复；□市政设施情况；□当地及项目水资源综合利用规划；□生产取（用）、生活及其他必要用水量计算书；□设计图纸（图纸名称、图号）；□水量平衡图（表）

6.3.2给水系统的安全性和可靠性符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（应说明水质安全、水压安全措施和管道的防冻、防腐、抗变形措施）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

6.3.3企业自备水源工程经有关部门批准，符合国家现行有关法规、政策、规划及标准的规定。

技术措施说明：（应说明自备水源通过水文水资源部门批准资料）

证明材料：□当地工业取水的有关政策文件；□当地水资源现状资料；□自备水源工程批复；□设计图纸（图纸名称、图号）

6.3.4给水处理工艺先进，水质符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（应说明给水处理工艺设计及不同用途水质）

证明材料：□水处理设备清单（应说明能耗等级、效率、噪声值等）；□设计图纸（图纸名称、图号）

6.3.5按照用水点对水质、水压要求的不同，采用分系统供水。

技术措施说明：（应说明根据用水点对水质、水压要求的不同分系统供水情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

6.3.6生产用水部分或全部采用非传统水源。

技术措施说明：（应说明生产用水水源及水质）

证明材料：□当地气象资料（应包括当地年降水量及降水量季节分布、蒸发量、温度、日照）；□用水量计算书（如项目自行提供非传统水源，需提供给水处理工程施工图）；□设计图纸（图纸名称、图号）；□水量平衡图（表）；□生产工艺流程图

6.3.7景观用水、绿化用水、卫生间冲洗用水、清扫地面用水、消防用水及建筑施工用水等采用非传统水源。

技术措施说明：（应说明景观用水、绿化用水、卫生间冲洗用水、清扫地面用水、消防用水及建筑施工用水水源及水质）

证明材料：□当地气象资料（应包括当地年降水量及降水量季节分布、蒸发量、温度、日照）；□用水量计算书（如项目自行提供非传统水源，需提供给水处理工程施工图）；□设计图纸（图纸名称、图号）；□水量平衡图（表）

6.3.8排水系统完善，并符合所在地区的排水制度和排水工程规划。

技术措施说明：（应说明排水系统的收集、输送、处理及排放等环节）

证明材料：□当地排水工程规划或者相关资料；□设计图纸（图纸名称、图号）；□水量平衡图（表）

6.3.9按废水水质分流排水，排放水质符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（应说明废水排放措施及排放水质）

证明材料：□生产废水设计排水水质说明；□设计图纸（图纸名称、图号）

6.3.10污、废水处理系统技术先进，且其排水水质优于国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（应说明污、废水系统噪声、振动、能耗、环境保护等方面设计要求及排放水质）

证明材料：□当地排水管理文件；□设计图纸（图纸名称、图号）

动力专业

6.1.3蒸汽凝结水利用率的计算和统计方法应符合本标准附录 C 的规定，对生产过程中产生的蒸汽凝结水设置回收系统，蒸汽凝结水利用率达到下列国内同行业基本/先进/领先水平。

技术措施说明：（应说明蒸汽凝结水利用率及其计算和统计方法）

证明材料：□产汽设备产汽量计算书；□蒸汽凝结水利水量及利用率计算书；□设计图纸（图纸名称、图号）；□水量平衡图（表）

4、节材与材料资源利用

建筑专业

7.2.3场地内既有建筑、设施或原有建筑的材料，经合理处理或适度改造后继续利用。

技术措施说明：（应说明既有建筑、设施结构和材料重新利用措施及安全性和可靠性评估）

证明材料：□既有建筑改造方案；□土建工程和装饰装修工程预算书；□设计图纸（图纸名称、图号）；□总平面施工图（标明旧建筑位置）；□既有建筑施工图和实景影像资料；□既有建筑结构安全性检测与鉴定报告

7.2.4在保证性能的前提下，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，占可用同类建筑材料总量的比例不低于30%。

技术措施说明：（应说明以废弃物为原料生产的建筑材料使用情况，包括原料种类、使用部位和使用比例等）

证明材料：□选用的废弃物建材说明；□土建工程和装饰装修工程预算书；□设计图纸（图纸名称、图号）；□废弃物建材使用率计算书；

7.2.5在建筑设计选材时考虑材料的可循环使用性能。在保证安全和不污染环境的情况下，可再循环材料使用量占所用相应建筑材料总量的 10%以上。

技术措施说明：（应说明可再循环材料使用情况）

证明材料：□土建工程和装饰装修工程预算书；□设计图纸（图纸名称、图号）；□总平面施工图（标明旧建筑位置）；□选用的循环材料说明（应包括名称、种类、用量、所占比例等）

7.2.7使用的建筑材料和产品的性能参数与有害物质的限量应符合现行国家有关标准的规定。

技术措施说明：（应说明建筑材料和产品的性能参数与有害物质的含量）

证明材料：□土建工程和装饰装修工程预算书；□设计图纸（图纸名称、图号）

结构专业

7.1.1合理采用下列节材措施：1 工艺、建筑、结构、设备一体化设计；2 土建与室内外装修一体化设计；3 根据工艺要求，建筑造型要素简约，装饰性构件适度。

技术措施说明：（应说明空间尺寸确定、设计方案承接和装饰装修等环节中的节材措施）

证明材料：□土建工程和装饰装修工程预算书；□设计图纸（图纸名称、图号）

7.1.2采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构体系。

技术措施说明：（应说明采用的建筑结构体系）

证明材料：□建筑效果图；□建筑物用料指标计算书；□设计图纸（图纸名称、图号）；□结构体系优化论证报告

7.1.3建筑材料和制品的耐久性措施符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（应说明对关键部位的混凝土、钢构件和构件抗腐蚀、抗渗透和耐久性方面的措施和腐蚀性较高或其他特殊环境中的建筑结构处理措施）

证明材料；□工程材料预算书；□设计图纸（图纸名称、图号）

7.1.4钢结构厂房单位建筑面积用钢量优于同行业同类型厂房的全国平均水平。

技术措施说明：（应说明钢结构厂房单位建筑面积用钢量）

证明材料；□建筑效果图；□建筑钢结构荷载计算书；□设计图纸（图纸名称、图号）；□建筑土建工程预算书；□建筑物用钢量指标计算书

7.2.1不得使用国家禁止使用的建筑材料或建筑产品。

技术措施说明：（应说明建筑材料或产品是否符合国家要求）

证明材料；□设计图纸（图纸名称、图号）；□土建和装修工程材料预算书；□本地推荐、禁止和限制使用建筑材料名录

7.2.2采用下列建筑材料、建筑制品及技术：1 国家批准的推荐建筑材料或产品；2 主要厂房建筑结构材料合理采用高性能混凝土或高强度钢；3 复合功能材料；4 工厂化生产的建筑制品；或与 1～4 款项效果相同的其他建筑材料、建筑制品或新技术。

技术措施说明：（应说明建筑材料、建筑制品及技术采用情况）

证明材料；□设计图纸（图纸名称、图号）；□土建和装修工程材料预算书；□当地推广建筑材料、产品和工艺名录；£高强度钢材和钢筋的使用率计算书；£竖向承重 C50以上高性能混凝土使用率计算书；□复合功能材料使用说明；□工厂化生产的建筑制品清单

5、室外环境与污染物控制

建筑专业

8.4.1建筑玻璃幕墙、灯光设置、外墙饰面材料等所造成的光污染符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（应说明玻璃产品、幕墙的设计、组装和安装、玻璃幕墙的设置位置、反射系数，夜景泛光照

明、室外照明设置）

证明材料：□幕墙专项设计资料（应包括光污染分析说明）；□设计图纸（图纸名称、图号）；□有用物质回收利用率资料

环保专业

8.1.1建设项目的环境影响报告书（表）应获得批准。

技术措施说明：（应说明环境评价因子和技术措施在气候变化、生态系统、水资源、水土保持、生物多样性、地区环境、人体的潜在危害、放射性水平等影响方面应符合或优于国家、行业和地方的法规、政策和标准的要求）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□设计图纸（图纸名称、图号）；□项目“三同时”相关文件

8.2.1废水中有用物质进行回收利用指标达到国内同行业基本/先进/领先水平。

技术措施说明：（应说明废水中有用物质进行回收利用措施及指标）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□有用物质回收工艺设计资料；□设计图纸（图纸名称、图号）；□有用物质回收利用率资料；□项目“三同时”相关文件

8.2.2废气中有用气体的回收利用率达到下列国内同行业基本/先进/领先水平。

技术措施说明：（应说明废气中有用气体进行回收利用措施及利用率）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□有用气体回收工艺设计资料；□设计图纸（图纸名称、图号）；□有用气体回收利用率计算书；□项目“三同时”相关文件

8.2.3固体废物回收利用指标达到国内同行业基本/先进/领先水平。

技术措施说明：（应说明废气中有用气体进行回收利用措施及利用率）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□有用气体回收工艺设计资料；□设计图纸（图纸名称、图号）；□有用气体回收利用率计算书；□项目“三同时”相关文件

8.2.4末端处理前水污染物指标应符合或优于本行业现行清洁生产标准的规定；经末端处理后，水污染物最高允许排放浓度符合或应优于国家现行有关污染物排放标准的规定；排放废水中有关污染物排放总量符合或应优于国家现行污染物总量控制指标的规定

技术措施说明：（应说明工业废水末端处理前、处理后及排放污染物指标及处理措施）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；£设计图纸（图纸名称、图号）；□项目“三同时”相关文件

8.2.5大气污染物的排放浓度、排放速率和无组织排放浓度值应符合或优于国家现行有关污染物排放标准的规定；排放废气中有关污染物排放总量应符合或优于国家现行污染物总量控制指标的规定。

技术措施说明：（应说明大气污染物的排放浓度、排放速率和无组织排放浓度值、排放废气中有关污染物排放总量及处理措施）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□设计图纸（图纸名称、图号）；□项目“三同时”相关文件

8.2.6固体废物的贮存和处置符合国家现行有关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。

技术措施说明：（应说明固体废物的贮存和处置措施）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□总平面施工图；□项目“三同时”相关文件

8.2.7危险废物处置符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（应说明危险废物处置措施）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□危险废弃物处置设施施工图及设计说明；□项目“三同时”相关文件；□与有资质第三方签订的危险废弃物处置合同

8.3.1厂界环境噪声符合现行国家标准《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348的规定。

技术措施说明：（应说明厂界环境噪声及噪声控制措施）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□隔声降噪技术设施施工图及设计说明

8.3.2工艺设备、公用设施产生的振动采取减振、隔振措施，振动强度符合现行国家标准《城市区域环境振动标准》GB 10070 的规定。

技术措施说明：（应说明工艺设备、公用设施产生的振动强度及采取减振、隔振措施）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□各专业、减振、隔振设施施工图及设计说明；□控制噪声效果计算书

8.4.2电磁辐射环境影响报告书（表）已获批准，电磁辐射环境影响优于现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702 的规定。

技术措施说明：（应说明辐射强度、磁场强度、功率密度等评价因子及防护措施）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□电磁辐射环境影响报告书及批复（豁免水平以上的电磁辐射建设项目）；□项目“三同时”相关文件

8.4.3使用和产生的温室气体和破坏臭氧层的物质排放符合国家有关规定。

技术措施说明：（应说明使用和产生的温室气体和破坏臭氧层的物质排放情况）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□设计图纸（图纸名称、图号）

6、室内环境与职业健康

工艺专业

9.2.1可能产生职业病危害的建设项目，按照现行国家《建设项目职业病危害预评价技术导则》GBZ/T 196 的规定进行了预评价，在竣工验收前按照现行国家《建设项目职业病危害控制效果评价技术导则》GBZ/T 197 的规定进行了职业病危害控制效果的评价，验收合格；运行后对相关员工进行定期体检。

技术措施说明：（应说明按照国家相关标准进行职业病预评价情况及控制措施）

证明材料：□职业病危害预评价报告及批复文件

9.2.2工作场所产生的振动采取了减少振动危害或隔振措施，手传振动接振强度、全身振动强度及相邻建筑物室内的振动强度符合国家现行有关标准的规定。如采取工程控制技术措施仍达不到上述标准规定的，根据实际情况已采取了有效的个人防护措施。

技术措施说明：（应说明工作场所振动源、减少振动污染和隔振工程控制措施和个人防护措施）

证明材料：□振动强度计算书或说明；□设计图纸（图纸名称、图号）；£安全预评价报告及批复文件；□职业病危害预评价报告及批复文件

建筑专业

9.1.5建筑围护结构内部和表面（含冷桥部位）无结露、发霉等现象。

技术措施说明：（应说明建筑围护结构热工设计情况和防结露、发霉措施）

证明材料：□建筑、暖通、工艺专业施工图及设计说明（应包含热工计算书及防结露、防潮措施构造做法详图）（图纸名称、图号）

暖通专业

9.1.1厂房内的空气温度、湿度、风速符合国家现行《工业企业设计卫生标准》GBZ1 的规定。

技术措施说明：（应说明厂房内的空气温度、湿度、风速设计参数）

证明材料：□冷热负荷计算书；□设计图纸（图纸名称、图号）

9.1.2辅助生产建筑的室内空气质量符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（应说明辅助生产建筑的室内空气质量设计要求及控制措施）

证明材料：□辅助生产建筑冷热负荷计算书；□设计图纸（图纸名称、图号）

9.1.4室内最小新风量应符合国家现行有关卫生标准的规定。

技术措施说明：（应说明室内新风量设计参数及新风系统设计内容）

证明材料：□通风量计算书或自然通风模拟报告；□设计图纸（图纸名称、图号）；□职业病危害预评价报告及批复文件

电气专业

9.1.6工作场所照度、统一眩光值、一般显色指数等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034 的规定。

技术措施说明：（应说明工作场所照度、统一眩光值、一般显色指数等设计指标）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）；£照度、统一眩光值、一般显色指数计算书；□产品性能说明

环保专业

9.1.3工作场所有害因素职业接触限值符合国家现行有关标准的规定，满足职业安全卫生评价的规定。如采取工程控制技术措施仍达不到上述标准要求的，根据实际情况采取了适宜的个人防护措施。

技术措施说明：（应说明工作场所有害因素种类及采取的工程控制措施）

证明材料：□冷热负荷计算书；□设计图纸（图纸名称、图号）；£安全预评价报告及批复文件；□职业病危害预评价报告及批复文件

9.1.7工作场所产生的噪声采取了减少噪声污染和隔声措施，建筑物及其相邻建筑物的室内噪声限值符合国家现行有关标准的规定。如采取工程控制技术措施仍达不到上述标准要求的，根据实际情况采取了有效的个人防护措施。

技术措施说明：（应说明工作场所噪声源、减少噪声污染和隔声工程控制措施和个人防护措施）

证明材料：□室内外噪声模拟计算报告；□设计图纸（图纸名称、图号）；£安全预评价报告及批复文件；□职业病危害预评价报告及批复文件

9.2.3工作场所职业病危害警示标识、安全标志设置正确、完整。

技术措施说明：（应说明工作场所职业病危害警示标识、安全标志设置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）；□职业病危害预评价报告及批复文件

7、运行管理

电气专业

10.3.2能源管理系统符合生产工艺和工业建筑的特点，系统功能完善，系统运行稳定。

技术措施说明：（应说明能源管理系统设计情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）；□能源管理系统招投标文件

10.4.2对建筑物和厂区各类站房内设备、设施的运行状况已设置自动监控系统，且运行正常。

技术措施说明：（应说明自动监控系统设置情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）

10.4.3对建筑物和厂区内公用设备、设施的电耗、气耗和水资源利用等已设置便于考核的计量设施，并进行实时计量和记录。

技术措施说明：（应说明对建筑物和厂区内公用设备、设施的电耗、气耗和水资源利用等计量设施设计情况）

证明材料：□设计图纸（图纸名称、图号）；□计量设施招标文件

动力专业

10.4.1建筑物和厂区内各种公用设备和管道、阀门、相关设施的严密性、防腐措施符合国家现行有关标准的规定，并已制定相应的应急措施。

技术措施说明：（应说明建筑物和厂区内各种公用设备和管道、阀门、相关设施的严密性、防腐措施）

证明材料：□环境影响评价报告书（表）及批复；□设计图纸（图纸名称、图号）；□应急方案

8、技术进步与创新

11.0.1在工业建筑建设或运行过程中所采取的创新技术或管理方法，鉴定结论达到国内领先/国际先进/国际领先水平。

技术措施说明：（应说明在工业建筑建设或运行过程中所采取的创新技术或管理方法，是否达到相应水平）

证明材料：□省部级（及以上）科技主管部门检测鉴定、会议鉴定或函审鉴定的结论；□项目申报鉴定的申报书及证明材料

11.0.2在工业建筑建设或运行过程中采取新技术、新工艺、新方法，获得国家、省部级或行业科学技术奖，达到省部级或行业科学技术奖/国家科学技术奖。

技术措施说明：（应说明在工业建筑建设或运行过程中采取新技术、新工艺、新方法获奖情况）

证明材料：□国家、省部级或行业科学技术奖获奖证书

（四）增量成本及效益分析

- 1.增量成本

绿色工业建筑增量成本统计

| 为实现绿色建筑而采取 的关键技术/产品名称 | 绿建技术单价 | 基准建筑技术单价 | 单位 | 应用量 | 增量成本（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 2.经济效益分析

- 3.环境效益分析

- 4.社会效益分析

关于绿色建筑设计说明专篇编制的说明

1.根据《深圳市绿色建筑促进办法》要求，建筑设计的各个阶段应当编制相应深度的绿色建筑专篇。

2.“绿色建筑设计说明专篇”是深圳市建筑工程项目施工图设计文件的必要内容，与其他各专业施工图具有同等法律效力，应列入建筑专业施工图图纸目录。

3.“绿色建筑设计说明专篇”应由设计单位项目负责人牵头，各相关专业互相配合共同编制，审定人、项目负责人和各专业负责人等均应按要求签字，并按照施工图出图要求加盖相应签章。

4.“技术措施说明”应简要叙述设计中的绿色建筑设计方案和技术措施，包括但不限于设计方案描述、关键参数说明和设计效果表达，不得照抄照搬条文原文或条文解释。

5.“证明材料”中应注明支撑绿色建筑设计得分的施工图图纸编号或其它专业资料（或分析报告、计算书等，模板中未包含的证明材料应自行添加），并编制证明文件目录清单。

6.填写时根据项目实际情况保留参评并得分的条文，不得分条文请删除。

7.《深圳市绿色工业建筑设计说明专篇》仅作为绿色工业建筑项目施工图设计的参考，设计单位应结合项目实际，依据《房屋建筑制图统一标准（GB／T 50001）》、《深圳市建筑工程施工图设计文件编制深度规定》等规定，编制绿色工业建筑设计说明专篇。

- 装配式建筑施工图设计说明

（一）实施装配式建筑情况

（二）装配式建筑设计

1.标准化设计

（1）本项目住宅（或公寓、宿舍）采用标准化设计，其中项目共___种户型，总户型___套，标准化户型应用比例___%，或单一户型比例___%。

（2）本项目标准化构件有___个，标准化构件应用比例___%。

2.主体结构设计

（1）竖向构件设计

1).竖向构件基本情况：（需注明采用竖向构件的类型、数量、比例）

2).竖向构件连接节点设计要求：（结合结构构造做法、防水构造做法、保障施工质量等方面进行说明）

（2）水平构件设计（需注明采用水平构件的类型、数量、比例）

1).水平构件设计基本情况（需注明采用水平构件的类型、数量、比例）

2).水平构件连接节点设计要求（结合结构安全构造做法、保障施工质量等方面进行说明）。

（3）本项目非预制构件部分采用装配式模板（铝模、钢模等）工艺。

| 楼栋号 | 实施装配式建筑 楼层 | 层高 （m） | 装配式模板施工 （竖向墙柱） | 装配式模板施工 （水平梁板） | 特殊楼层（避难层、顶层） 装配式模板施工说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __栋 | 2-30F | 3.0 | 2~29层 | 3~30层 |  |

（4）装配化施工范围

本项目___栋采用工具式脚手架（自升式爬架施工技术等）、成品钢筋网、提升式混凝土布料机。

1).本项目___栋应用成品钢筋网，应用部位为___，比例为___%；

2）.工具式脚手架、提升式混凝土布料机应制定具体施工方案，如涉及结构安全，需设计复核确认。

3.围护墙和内隔墙设计

（1）外围护结构体系：采用现浇剪力墙+预制外墙，外墙非砌筑、免抹灰比例不低于___%，（办公楼外墙如采用单元式幕墙，单独表述）。

（2）内隔墙体系：内墙采用___，容重不应大于___ KN/m³，内隔墙非砌筑、免抹灰比例不低于___%。

4.装修和机电设计

（1）本项目采用全装修交付（若有回迁房的户内未装修，应说明）

（2）干式工法：地面采用___工艺，墙面采用___工艺，作法表详见___施工图。

（3）机电装修一体化、管线分离得分情况分别为：____ 分，作法表及装修图纸详见___施工图。

（三）信息化应用

1.BIM应用

（说明本项目在___阶段应用BIM技术，BIM技术的应用点和深度）

2.信息化管理

（说明项目计划在生产、施工阶段应用哪些信息化管理软件和移动APP，通过互联网、物联网、大数据、智能化等提高工程质量和管理效率）

（四）其他要求

1.材料要求

（重点说明本项目与装配式建筑相关的防水、保温隔热、防火等部位用到的材料关键性能要求，例如PE棒、建筑密封胶、聚苯板等）

2.其他施工注意事项（施工总平面布置、构件加工、构件吊装施工等）

（1）总平面设计注意事项

1）外部运输条件:预制构件的运输距离控制在150km以内；

2）内部运输条件：规划场地内消防环路可利用作为施工临时通道，满足构件运输车辆的转弯半径的要求，施工单位 在施工现场及道路硬化工程中，应保证路面满足运输车辆的荷载要求。

3）构件存放：应结合红线范围内的空地作为施工场地预制构件的临时堆放和吊装场地，并设安全可靠维护设施防止构 件倾覆、掉落，且设置警示牌以防人员误入，加强施工场地安全管理。

（2）构件吊装：塔吊选型及布置以安全、经济、合理为原则，需考虑构件重量、塔吊悬臂半径及构件堆放位置。

（3）其他注意事项

1）预制构件在预制构件加工前，应进行深化设计，结合施工图以及施工运输、存储等方案，确定预制构件中预埋件的预留，并需经原设计单位确认，确保预制构件满足设计和施工安装的要求。

2）预制构件的生产企业、施工企业、工程监理单位等如对设计有疑问或发现设计不合理之处，应及时与设计单位联系。

3）工程监理单位对本工程各工序应进行全过程的质量监督和检查，各项隐蔽工序应进行“旁站监理”。

4.当采用其他新工艺时，需按深圳市建筑业新工艺推广相关政策执行。

（五）附表（深圳市装配式建筑技术评分施工图索引表）

附 深圳市装配式建筑技术评分施工图索引表：

| 楼栋 号 | 建筑 性质类型） | 建筑高度（m）/层数 | 标准层 层高 | 结构 体系 | 实施装配建筑 楼层 | 预制构件种类 | 装配式建筑评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：避难层、屋顶层及其他特殊情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |

| 深圳市装配式建筑技术评分施工图索引表 （此表为装配式混凝土建筑的样例，钢结构根据评分规则参照调整相关技术项） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施装配式建筑楼栋号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 装配式混凝土建筑技术评分表 |  |  |  |  | 装配式混凝土建筑施工图评分和索引 |  |  |
| 技术项 |  | 技术要求 | 得分 | 最低 分值 | 施工图自评说明 | 评审 得分 | 资料索引 |
| 标准化 设计 （5分） | *户型标准化 | 标准化户型应用比例≥80%， 或单一户型比例≥60% | 2 | —— | 标准化户型应用比例为： %， 或单一户型比例： % |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 构件标准化 | 60%≤标准化构件应用比例≤80% | 1～3 | 1 | 标准化构件应用比例为： %， 插值法计算得分： |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
| 主体结构 工程 （40分） | 竖向构件 | ①35%≤竖向构件比例≤80% ②5%≤竖向构件比例<35%，非预制构件部分应采用装配式模板工艺 | ①10～20 ②10～15 | 20 | 竖向构件比例为： % 插值法计算得分： 非预制构件部分（□是 □否）采用装配式模板工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 水平构件 | ①70%≤水平构件比例≤80% ②10%≤水平构件比例<70%，非预制构件部分应采用装配式模板工艺 | ①10～15 ②5～15 |  | 水平构件比例为： % 插值法计算得分： 非预制构件部分（□是 □否）采用装配式模板工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 装配化施工 | 共3项，按满足项数评分 | 1～5 | —— | （□是 □否）采用工具式脚手架 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 各层楼板现浇部分采用成品钢筋网比例为： % |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | （□是 □否）采用提升式混凝土布料机 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
| 围护墙和内隔墙 （20分） | 外墙非砌筑、 免抹灰 | 80%≤外墙非砌筑、免抹灰比例≤100% | 5～8 | 5 | 外墙非砌筑、免抹灰比例为： %， 插值法计算得分： |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 外墙与装饰、保温隔热一体化 | 共5项，按满足项数评分 | 1～5 | —— | （□是 □否）外墙门窗、阳台栏杆、外装饰、幕墙等与建筑和结构一体化设计，外装饰和幕墙预埋件有详细深化设计 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 预制外墙门窗（□是 □否）采用预埋窗框或附框 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 预制外墙的瓷砖、石材、涂料等饰面（□是 □否）在工厂生产一并完成 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 外墙内保温（□是 □否）采用板材类保温材料，工地现场（□是 □否）采用干式工法施工 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | （□是 □否）预制外墙的保温层在工厂生产一并完成 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | （□是 □否）采用单元式幕墙 单元式幕墙面积比例为： % |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 内隔墙非砌筑、免抹灰 | 70%≤内隔墙非砌筑、免抹灰比例≤100% | 5～7 | 5 | 内隔墙非砌筑、免抹灰比例为： %， 插值法计算得分： |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
| 装修和 机电 （30分） | 全装修 | 按满足要求评分 | 6 | 6 | （□是 □否）满足全装修要求 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | *集成厨房 | 共3项，按满足项数评分 | 1～4 | —— | 墙面（□是 □否）采用干挂或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 地面（□是 □否）采用架铺、干铺或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 橱柜、灶具、五金等设备配置（□是 □否）齐全 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 集成卫生间 | 共4项，按满足项数评分 | 1～8 | —— | 墙面（□是 □否）采用干挂或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 地面（□是 □否）采用架铺、干铺或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 洁柜、洁具、五金配置等设备（□是 □否）齐全 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 整体卫浴应用比例为： %， 其它卫生间做法（□是 □否）符合墙面和地面采用干式工法，洁柜、洁具、五金等设备配置齐全 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 干式工法 | 共4项，按满足项数评分 | 1～4 | —— | （□是 □否）楼面混凝土一次性成型，地面水平度和平整度偏差不大于4mm/2m |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 地面（□是 □否）采用架铺、干铺或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 公共区域装修墙面（□是 □否）采用干挂或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 公共区域装修地面（□是 □否）采用架铺、干铺或薄贴工艺 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 机电装修一体化、管线分离 | 共3项，按满足项数评分 | 2～5 | —— | （□是 □否）建筑、结构、机电与装修一体化设计，实现各专业协调，满足预制构件生产、装配式施工的要求 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | （□是 □否）机电管线在结构和墙体内一次性预埋预留，墙体布置、机电管线预埋预留和定位须与装修要求一致，无现场剔凿 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | （□是 □否）主体结构和管线分离，机电管线应敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内等位置，无现场剔凿 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | *穿插流水施工 | 按满足要求评分 | 3 | —— | （□是 □否）满足穿插流水施工要求 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
| 信息化 应用 （5分） | BIM应用 | 按建设各阶段BIM应用情况评分 | 1～3 | 1 | 设计阶段（□是 □否）按要求实施BIM应用 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 施工阶段（□是 □否）按要求实施BIM应用 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 设计、生产、施工阶段一体化全过程（□是 □否）按要求实施BIM应用 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  | 信息化管理 | 按建设各阶段信息化管理情况评分 | 1～2 | —— | 生产阶段（□是 □否）按要求采用信息化管理 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  |  |  |  | 施工阶段（□是 □否）按要求采用信息化管理 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
| 加分项 （2分） | 工程总承包模式 | 工程总承包商为一家单位，全面负责建设项目的设计、采购、施工和调试服务工作。 | 2 | —— | 工程总承包合同（□是 □否）满足要求 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
|  |  | 工程总承包商为联合体单位，联合体中有总负责单位，负责统筹建设项目的设计、采购、施工和调试服务工作。 | 1 | —— | 工程总承包合同（□是 □否）满足要求 |  | 施工图：（注明施工图图别、图号、条目、位置） |
| 技术总评分=（各技术项实际得分总和）/（100-缺少项分值总和）×100+加分项得分 |  |  |  |  | 各技术项实际得分总和： |  |  |
|  |  |  |  |  | 缺少项分值总和: |  |  |
|  |  |  |  |  | 加分项得分： |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术总评分： |  |  |