2023年4月东湖应急管理办 “双随机”检查记录表

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗湖区大望片区污水临时处理服务项目 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区大望学校公交站旁 | - 用电设备的金属部分，是否接地或接零。 - 配电线路是否老化、破损。 - 消防通道两侧是否设置有影响消防车通行的障碍物。 - .灭火器是否定期进行检查。 | 2023/4/23 | - 用电设备的金属部分，已接地或接零。 2.配电线路不存在老化、破损。 - 3.消防通道两侧没有设置有影响消防车通行的障碍物。 - 4.灭火器已定期进行检查。 | 无 | 范汉林，高嘉蔓 |
| 2 | 深圳市中石化坤达加油站有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道盐排高速公路北面 | - 用电设备的金属部分，是否接地或接零。 - 配电线路是否老化、破损。 - 消防通道两侧是否设置有影响消防车通行的障碍物。 - 4.灭火器是否定期进行检查。 | 2023/4/20 | - 用电设备的金属部分，已接地或接零。 2.配电线路不存在老化、破损。 - 消防通道两侧没有设置有影响消防车通行的障碍物。 - 4.灭火器已定期进行检查。 | 无 | 范汉林，高嘉蔓 |
| 3 | 深圳市中石化荣达加油站有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道盐排高速公路南面 | - 用电设备的金属部分，是否接地或接零。 - 配电线路是否老化、破损。 - 消防通道两侧是否设置有影响消防车通行的障碍物。 - 4.灭火器是否定期进行检查。 | 2023/4/20 | - 用电设备的金属部分，已接地或接零。 2.配电线路不存在老化、破损。 - 3.消防通道两侧没有设置有影响消防车通行的障碍物。 - 4.灭火器未定期进行检查。 | 有 | 范汉林，高嘉蔓 |
| 4 | 深圳市鸿泰富实业发展有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道大望村666号大望商业大厦 | - 用电设备的金属部分，是否接地或接零。 - 配电线路是否老化、破损。 - 消防通道两侧是否设置有影响消防车通行的障碍物。 - 4.灭火器是否定期进行检查。 | 2023/4/12 | - 用电设备的金属部分，已接地或接零。 2.配电线路不存在老化、破损。 - 3.消防通道两侧没有设置有影响消防车通行的障碍物。 - 4.灭火器已定期进行检查。 | 无 | 范汉林，高嘉蔓 |
| 5 | 深圳市金禧月荟健康管理有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区大望村666号901室及9楼、10楼 | - 用电设备的金属部分，是否接地或接零。 - 配电线路是否老化、破损。 - 消防通道两侧是否设置有影响消防车通行的障碍物。 - 4.灭火器是否定期进行检查。 | 2023/4/12 | - 用电设备的金属部分，已接地或接零。 2.配电线路不存在老化、破损。 - 3.消防通道两侧没有设置有影响消防车通行的障碍物。 - 4.灭火器已定期进行检查。 | 无 | 范汉林，高嘉蔓 |