既有建筑加装电梯

工程竣工验收报告

（含消防查验内容）

工程名称：    ***小区***单元加装电梯工程

验收时期：        202*年**月**日

建设单位（盖章）：***小区业主管理委员会（或加装电梯业主签名）

一、工程概况

| 工程名称 | ****小区**栋**单元加装电梯工程 | 工程地点 |  | 深圳市**区**街道******* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程造价 | *** | 层数 |  | 地上：/ 地下：/ |
| 开工时期 | 202*年**月**日 | 验收日期 |  | 202*年**月**日 |
| 建设单位 | ****小区业主管理委员会 | 资质证号 | ********** |  |
| 设计单位 | ****工程设计有限公司 |  | ********** |  |
| 施工单位 | ****工程公司 |  | ********** |  |
| 承建单位 (设备安装) | ****公司 |  | ********** |  |

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织设计、施工等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，可根据具体情况分若干个专业组。

表一  验收组人员及分工

|  | 姓名 | 单 位 | 职称 | 职务 | 个人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |  |
| 组 员 |  |  |  |  |  |

备注：具体专业分工，陈**、李**负责建筑设备安装，肖**负责工程档案资料检查。

（二）验收程序

1．建设单位主持验收会议。

2．建设、设计、施工单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3．审阅建设、设施、施工单位的工程档案资料。

4．验收组实地查验工程质量。

5．专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、建设工程竣工验收消防查验

表一  建设工程的分部工程、分项工程的划分及查验项目列表

| 分部工程 |  | 涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件是否相符 | 执行标准 （应根据工程实际和设计文件调整和增加） | 查验结论 （是否合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子分部工程 | 分项工程 |  |  |  |
| （一）建筑与结构 |  |  |  |  |
| 安全疏散 | 安全出口（疏散楼梯） |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 |  |
|  | 疏散门 |  |  |  |
| （二）建筑给水排水及供水 |  |  |  |  |
| 消防给水及消火栓系统 | 室外消火栓 |  | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 |  |
|  | 室内消火栓 |  |  |  |
| （三）通风与空调 |  |  |  |  |
| 防烟、排烟系统 | 系统设置形式 |  | 参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251 按《深圳市既有住宅加装电梯工作消防审查验收工作指引》有关内容执行 |  |
|  | 设备手动功能 |  |  |  |
|  | 自然通风及自然排烟设施 |  |  |  |
| （四）《深圳市既有住宅加装电梯工作消防审查验收工作指引》所规定的其他有关内容 |  |  |  |  |
| 备注：建设单位应当按照有关技术标准规范和政策要求对上述查验项目没有包含的内容进行增补，当某个查验项目包含多个查验对象或部位时，应当进行全数查验。 |  |  |  |  |

四、工程质量评定

| 分部工程名称 | 验收意见 | 质量控制资料核查 | 安全和主要功能核查及 抽查结果 | 观感质量验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风与空调 工程 | 合格/ 不合格 | 共1项 经审查，符合要求*项 经核定，符合规范要求*项 | 共核查*项，符合要求*项 共抽查*项，符合要求*项 经返工处理，符合要求*项 | 共抽查*项 符合要求*项 不符合要求*项 |
| 电梯 工程 | 合格/ 不合格 |  |  |  |

未涉及屋顶增设排烟设施时，“通风与空调工程”栏无需填写。

五、工程验收结论

| 竣工验收结论： ***小区**单元加装电梯工程位于深圳市***路**号，已由***设计院设计，由***公司进行施工，于**年**月**日由建设单位组织设计、施工单位对该工程进行消防查验，并验收。 结论:本工程完成合同约定和设计内容的工程施工,工程施工符合工程建设法律、法规和工程建设强制性标准及《深圳市既有住宅加装电梯工作消防审查验收工作指引》有关要求，并已形成完整的工程质量档案备查。经验收组各成员一致认定：本工程质量为合格，同意通过验收。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位： （公章） 单位(项目)负责人： 20**年**月**日 | 施工单位： （公章） 单位(项目)负责人： 20**年**月**日 | 设计单位： （公章） 单位(项目)负责人： 20**年**月**日 |

# 说  明

## 1．工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

## 2．填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。

## 3．工程竣工验收报告一式五份，建设单位、监督站、消防验收备案机关各持一份。