2024年6月东湖应急管理办 “双随机”检查记录表

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市乙祖元道天然山泉水有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区新平村403号5栋101 | 1.事故隐患排查治理情况：是否如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。 2.主要负责人履行职责情况：是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 | 2024/06/19 | 1.事故隐患排查治理情况：已如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。 2.主要负责人履行职责情况：已组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 | 无 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 2 | 深圳齐饰服装有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区大望村666号301 | 1.事故隐患排查治理情况：是否如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。 2.主要负责人履行职责情况：是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 | 2024/06/19 | 1.事故隐患排查治理情况：已如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。 2.主要负责人履行职责情况：已组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 | 无 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 3 | 深圳市齐胜电子商务有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区新田村229号3栋103 | 1.事故隐患排查治理情况：是否如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。 2.主要负责人履行职责情况：是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 | 2024/06/12 | 1、存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器 未及时进行维修。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 4 | 深圳市泽晟医药有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区新田村新田厂9号102 | 1.事故隐患排查治理情况：是否如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。 2.主要负责人履行职责情况：是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 | 2024/06/12 | 1、车间（仓库）未设置消防应急照明灯具。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 5 | 深圳市路桥建设集团有限公司（环深圳水库绿道项目一期) | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区商业大厦666号4楼 | 1.事故隐患排查治理情况：是否如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。 2.主要负责人履行职责情况：是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 | 2024/06/06 | 1.事故隐患排查治理情况：已如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。 2.主要负责人履行职责情况：已组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 | 无 | 朱斌，高嘉蔓 |