2024年8月东湖应急管理办 “双随机”检查记录表

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市利发行贸易有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道翠荫路38号2楼201 | 1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责（是否建立、健全本单位安全生产责任制）。 2.生产经营单位是否如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况。 | 2024/08/26 | 1、电器开关下堆放易燃物； 2、办公室未安装烟雾感应报警器； 3、灭火器数量不足；灭火器未定期点检。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 2 | 深圳市柏库商贸有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道金岭社区布心教导队3号204 | 1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责（是否建立、健全本单位安全生产责任制）。 | 2024/08/26 | 1、灭火器未定期点检； 2、仓库违规存放煤气瓶及废旧电瓶； 3、安全出口未安装疏散指示标识。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 3 | 深圳市爱思特体育发展有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太宁路38号百仕达东郡商业楼二层T261、263铺 | 2.生产经营单位是否如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况。 | 2024/08/20 | 1、1号教室教练休息室未配置灭火器； 2、二号教室灭火器摆放不合理； 3、三号教室灭火器无定期点检记录。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 4 | 元气寿司餐饮服务管理（深圳）有限公司百仕达东郡广场分店 | 深圳市罗湖区太宁路百仕达东郡广场裙楼一层106号铺 | 1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责（是否建立、健全本单位安全生产责任制）。 | 2024/08/20 | 1、配电箱未张贴警示标识； 2、煮面炉设置点不符合安全要求； 3、消防通道堆放杂物，影响疏散。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 5 | 深圳市米兜游乐管理有限公司东郡广场分公司 | 深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太宁路8号百仕达东郡广场裙楼3楼328B | 2.生产经营单位是否如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况。 | 2024/08/20 | 1、配电箱盖板上未张贴警示标识； 2、灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |