2024年9月东湖应急管理办 “双随机”检查记录表

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市罗湖区舞色生香裁缝店 | 深圳市罗湖区东湖街道大望新平村3号厂房A1 | 1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职 责（是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划）。 2.生产经营单位是否将事故隐患排查治理情况如实记录，是否向从业人员通报。 | 2024/09/20 | 1、灭火器未定期进行检查； 2、灭火器失效； 3、未见严禁吸烟标识牌。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 2 | 深圳市罗湖区红平服装加工厂 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区新平村403号3栋101 | 1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职 责（是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划）。 2.生产经营单位是否将事故隐患排查治理情况如实记录，是否向从业人员通报。 | 2024/09/20 | 1、灭火器未定期进行检查； 2、消防通道两侧有杂物。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 3 | 深圳市罗湖区金豪服装加工厂 | 深圳市罗湖区东湖街道大望新平村6号A1楼-1 | 1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职 责（是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划）。 2.生产经营单位是否将事故隐患排查治理情况如实记录，是否向从业人员通报。 | 2024/09/20 | 1、灭火器未定期进行检查； 2、车间（仓库）消防应急照明灯具损坏。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 4 | 深圳市罗湖区钱龙服饰加工厂 | 深圳市罗湖区东湖街道新田村9号201 | 1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职 责（是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划）。 2.生产经营单位是否将事故隐患排查治理情况如实记录，是否向从业人员通报。 | 2024/09/10 | - 配电箱下堆放杂物； - 2、灭火器未定期进行检查。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |
| 5 | 深圳市世季服饰有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道新田村73号二楼205 | 1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职 责（是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划）。 2.生产经营单位是否将事故隐患排查治理情况如实记录，是否向从业人员通报。 | 2024/09/10 | 1、车间安全出口堵塞； 2、灭火器未定期进行检查； 3、用电插座未接地。 | 已整改 | 朱斌，高嘉蔓 |